潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购

招 标 文 件

项目编号：ZFCG-2016-902

招   标   人：潍坊市中医院

招标代理机构：山东龙脉招标有限公司

日        期：2017年01月

目   录

- 招标公告

- 项目说明

- 投标须知

- 合同主要条款

- 技术标准及采购清单

- 投标相关格式

- 评标办法

- 招标公告

一、采购项目：潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购

二、采购项目编号：ZFCG-2016-902

| 包号 | 采购内容 | 供应商资格要求 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 内科技能训练、儿科、护理技能、外科、妇科、眼科及耳鼻咽喉科、中药与方剂模拟教学系统 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； 2、具有生产或销售相关产品能力的国内独立企业法人； 3、01包：生产商投标的应具有《医疗器械生产企业许可证》；代理商投标的应具有《医疗器械经营许可证》、针对本项目的唯一授权、产品的合法代理商资格证书； 4、未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5、本项目不接受联合体投标。 | 180 |
| 02 | 执业医师及住院医师考核OSCE考站软件及硬件建设 |  | 100 |
| 03 | 中医住院医师规范化培训管理平台 |  | 20 |

三、采购项目情况：

四、网上报名及获取采购文件

1.报名时间：2017年01月10日09时00分至01月16日17时00分（北京时间）。

2.报名方式：网上报名（无需现场报名）

供应商登陆潍坊市公共资源交易网（网址http://ggzy.weifang.gov.cn）注册、诚信入库并进行网上报名。在系统对接完成、实现信息共享之前，各供应商暂时还须在潍坊市政府采购网（网址http://www.ccgp-weifang.gov.cn）注册并报名。已注册的企业可直接报名。

3.公共资源交易网注册及报名程序：

（1）诚信入库：在潍坊市公共资源交易网报名供应商需先进行诚信入库，注册时诚信库审核地区请选择“市辖区”。

（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，选择“供应商”类型，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。

（3）网上验证：市公共资源交易中心实施网上验证，验证通过后即可进行网上报名，网上验证时间：上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（法定公休日、节假日除外，验证时限为1个工作日，请各供应商尽早提前注册，避免因验证时间不足而影响投标报名）。

（4）报名并生成子账号：供应商从“企业会员系统”登陆，在“采购业务”—“填写投标信息”中，找到要投标的项目，点击“+”号进行网上报名（投多个标段的，每个标段均需点击“+”报名），报名成功后请点击“生成子账号”并务必牢记（缴纳投标保证金使用，所投每个标段子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露）。

注：系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”—“综合下载”中下载“政府采购供应商操作手册”和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。

4.获取采购文件：请已报名供应商于2017年01月10日09时00分至01月16日17时00分（北京时间）登陆潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“采购业务”—“采购文件下载”中自行下载采购文件。售价：0元。

注：网上报名通过不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审委员会组织的资格后审为准。

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2017年02月07日09时30分至2017年02月07日10时00分（北京时间）

2.地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（高新区东方路3396号潍坊市政务服务中心）。

六、开标时间及地点

1.时间：2017年02月07日10时00分（北京时间）

2.地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（高新区东方路3396号潍坊市政务服务中心）。

七、联系方式

1.采购人：潍坊市中医院        地 址:潍坊市奎文区潍州路1055号

联系人：刘志亮             联系方式：0536-8190189

- 采购代理机构：山东龙脉招标有限公司

地 址：济南市经十东路8000号龙奥金座3号楼302室

联系人：肖颖梦             联系方式：0531-85866868、15610026071

八、其他：

1.本项目发布的媒介为：潍坊市公共资源交易网、潍坊市政府采购网。

2.关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在潍坊市公共资源交易网及有关网站发布。供应商有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

3.供应商资格评审阶段，采购代理机构协助评审委员会通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询供应商信用记录，对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

发 布 人：山东龙脉招标有限公司

发布时间：2017年01月 10 日

第二章   项目说明

本项目为潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购项目。项目招标人为潍坊市中医院，招标代理机构为山东龙脉招标有限公司，现通过公开招标择优选择供应商。

- 项目概况

潍坊市中医院就中医住院医师规范化培训教学设备进行采购。

二、投标人必须对招标文件所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏，投标无效。详细参数详见第五章《技术标准及采购清单》。

三、供货期限

合同签订后90个日历日内全部供货至招标人指定地点。

- 付款方式

设备到货安装并验收合格后，甲方向乙方支付总货款的100%，乙方向甲方公户支付总货款的10%作为质保金，质保期满后正常运行无质量问题退还乙方所交纳质保金（无息）。

五、保修期限

1、所有投标产品包修期限不低于3年。

2、投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

六、售后服务

供应商应提供详细的售后服务承诺，其内容必须包含且不仅限于如下内容：

- 中标供应商协调对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格。

- 中标供应商应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。招标人遇到使用及技术问题，1小时内电话响应，电话咨询不能解决的，在24小时内到达现场进行维护，48小时内排除故障；产品（配件）外送维修时，将提供替代品并保证正常使用。产品终生享受软件免费升级服务。质保期内所有服务及配件全部免费。

3、供应商在投标文件中应明确免费提供的备品备件、易损件（耗材）、专用工具名单，并明确在保修期外提供的备品备件、易损件（耗材）的最优惠单价。

4、若收货时，发现设备有损坏情况或收货不到六个月主要零部件损坏可以退货并赔偿相应损失。

5、在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，中标供应商应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标供应商和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务。

七、凡涉及本次招标的有关补充或修改，均以山东龙脉招标有限公司书面通知为准。

第三章  投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 项目名称：潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购项目 项目地点：潍坊市中医院 质量标准：满足招标文件要求 招标范围：详见项目说明 招标方式：公开招标 |
| 2 | 合同名称：潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购项目合同 |
| 3 | 资金来源：财政性资金 |
| 4 | 投标人资质要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商资格条件； 2、具有生产或销售相关产品能力的国内独立企业法人； 3、01包：生产商投标的应具有《医疗器械生产企业许可证》；代理商投标的应具有《医疗器械经营许可证》、针对本项目的唯一授权、产品的合法代理商资格证书； 4、未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5、本项目不接受联合体投标。 审查方式：资格后审。 |
| 5 | 投标有效期：60天（日历天数；从投标截止之日算起） |
| 6 | 投标文件递交 递交投标文件时间：2017年02月07日09：30（北京时间） 截止时间：2017年02月07日10：00（北京时间） 份 数：一正五副，电子版一份 地 点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（潍坊市高新区东方路3396号，潍坊市政务服务中心，位于东方路与东风东街交叉口东南角） |
| 7 | 投标保证金数额：01包：人民币贰万元整（¥20000.00） 02包：人民币壹万元整（¥10000.00） 03包：人民币伍仟元整（¥5000.00） 交纳时间、方式详见本招标文件P13页第10款规定。 |
| 8 | 招标答疑及踏勘现场： - 招标答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将问题汇总后于 2017年1月17日 17:00 之前发送至我公司邮箱，由我公司汇总后统一进行答复，并于2017年1月19日17:00之前将答疑文件上传至潍坊市公共资源交易中心电子交易平台，投标单位在查看答疑文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。答疑文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 电话：0531-85866868、15610026071邮箱：sdlmzb@sina.com，联系人：肖颖梦。 - 踏勘现场：投标单位自行踏勘现场 |
| 9 | 开标时间：2017年02月07 日10:00（北京时间） 开标地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室 投标人须提前半小时到达开标现场，并提交资格证明材料原件。投标人授权代表应当参加开标会议并随身携带身份证件原件以备查验。 |
| 10 | 评标原则：综合评分法，详见第七章 |
| 11 | 质保金：设备到货安装并验收合格后，乙方向甲方支付总货款的10%作为质保金，质保期满后正常运行无质量问题退还乙方所交纳质保金（无息）。 |
| 12 | 样品：01包：供应商对招标文件中所要求提供的样品，开标前没有提供样品至指定位置(开标室内)、样品不全或经评审委员会评定样品与招标文件要求有重大偏差的，按打分标准评定不得分。对中标供应商的样品进行封样处理，由招标人保管，合同提供的货物标准不得低于样品标准，合同履行完毕并通过验收后退还至供应商。 |

一、总则

1、项目说明

1.1 上述项目招标符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的有关规定，已得到有关部门批准，通过公开招标择优选定中标人。

1.2 招标范围见本须知前附表第1项要求。

2、资金来源

通过前附表第3项所述的方式获得，并将用于本项目合同项下的货款支付。

3、对投标人的要求及投标费用规定

3.1为具有被授予合同的资格，投标人参加开标会议时应当携带以下有效资料以备审查：

⑴ 营业执照；

⑵《医疗器械生产企业许可证》（投标人为生产商的）（01包）；

⑶《医疗器械经营许可证》（投标人为代理商的）（01包）；

⑷ 投标人法定代表人资格证明书、授权代表委托书；

(注：委托代理人必须为本单位工作人员，并将委托代理人3个月以上的养老保险缴纳证明原件与其他证件原件放在一起，复印件加盖公章编入投标文件，非本单位工作人员作为委托代理的投标文件作为无效处理。)

- 信用承诺书或供应商信用记录

上述法律证明文件⑴(2)(3)(4)(5)项开标时必须同时提供原件，缺一不可，不符合要求的投标人无资格参加投标。

3.1.2本次招标不接受联合体投标。

3.2 参加该项目投标的投标人代表，必须是单位的法定代表人(带身份证)，如法定代表人不能亲自参加开标会议的，应由法定代表人签署的法定代表人授权委托书中的委托人（带委托人身份证）参加开标会议。

3.3无论投标结果如何，投标人在投标活动中发生的任何费用自行负责。

3.4中标人承担招标代理服务费：乙方在国家发改委规定的现行招标代理费收费标准的基础上，按照 80%或__/万元向中标人（成交供应商）收取代理服务费用。

开户银行：华夏银行济南开发区支行    账号：10664000000065529

注：投标人自行承担参与投标过程中自身产生的所有费用。

3.5由非招标代理机构处获取的招标文件，无权参加投标。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1本招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第11条所述的招标答疑记录。

招标文件包括下列记录：

第一章  招标公告

第二章  项目说明

第三章  投标须知

第四章  合同主要条款

第五章  技术标准及采购清单

第六章  投标相关格式

第七章  评标办法

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、标的物介绍、合同条款等。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在招标答疑前以书面形式（加盖单位公章）向招标代理机构提出。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止日期15日前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

6.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分,对招投标双方都具有约束作用。

三、投标报价说明

7、投标报价

7.1投标价格

7.1.1 本项目的投标报价采用综合单价的计价方式。产品的投标报价依据应包括设备主件、标准附件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险、及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等费用。投标人漏报或不报，招标人将视为相关费用已包括在综合单价中。

7.1.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

7.1.3 投标人的投标报价，应是完成本须知前附表第1项和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

7.1.4投标文件中每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目及招标范围规定报价表中应有的，但投标报价中没有的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在其他单价和合价中。

7.1.5投标人可先到现场勘察以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽略或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.2 投标货币

投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

8、投标文件的组成

8.1 投标人的投标文件应包括下列内容:

(1)投标函（须放投标文件第1页）

(2)开标一览表

(3)法定代表人资格证明书、法人代表授权委托书

(4)生产厂家或国内总代理（区域总代理）针对本项目的授权书（投标人为代理商的）

(5)投标报价明细表

(6)投标产品与招标产品技术规格差异表、商务条款偏差表

(7)本项目主要管理人员与技术人员一览表

(8)2014年以来同类设备销售业绩表

(9)质量保证、售后服务体系及本次投标的优惠措施

(10)产品性能说明：包括投标产品技术特点、技术优势、品牌档次说明，投标人应将投标产品主要技术参数、技术特点、功能和配置作详细的描述。

(11)投标人资质证明文件及相关业绩荣誉等

（12）信用承诺书

(13)投标人认为应提交的其他内容

9、投标有效期

投标文件在本须知前附表第5项所列的日历天内有效。

10、投标保证金

10.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目只接受银行电汇（不接受个人汇款，以投标人的公司基本账户转入指定账户）， 投标人必须保证在 2017 年 02 月 07日 10时前汇至潍坊市公共资源交易中心账户，并将 “电汇凭证”扫描件发送至 sdlmzb@sina.com邮箱，“电汇凭证”复印件须附在投标文件中。未按规定提交投标保证金的供应商，其投标文件将被拒绝接受。

投标人报名成功后，在报名页面上点击“生成子账号”按钮，阅读“生成子账号须知”内容，并点击“确认”按钮。当“潍坊银行”一栏提示交易成功，则生成子账户成功，点击“完成”按钮，在页面上面红色字体中查看子账号。 注意：保证金缴纳账号格式为：802090001421013894-*****，中间字符“-”为减号， 并非下划线符号。

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标人生成的保证金账号不同（账号未生成视为账号不同）但交纳至同一保证金账号的，评委会视为供应商相互串通投标，将导致投标被拒绝并按有关规定处理。投标保证金电汇凭证中须注明本项目名称。

投标人需将基本账户开户许可证、电汇或转账凭证复印件附在投标文件正本和副本中。在规定时间前未按要求缴纳投标保证金的供应商，其投标文件将被拒绝接受。

友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标人承担，投标保证金在银行的划转需要一定时 间，望投标人尽早缴纳！

开标时必须携带投标保证金银行电汇凭证原件，网上转账的带打印的电子回单加盖公章。投标人还须提供一份清晰、准确并盖有全套印鉴的开户信息（用 A4 纸打印），内容包括开户名称、开户银行、银行账号、联系人、联系电话及填写时间，同时提供盖章的 保证金凭证复印件一份，在递交投标文件时一并交于代理机构，用于保证金的退回。 （详见附件1）

投标保证金受理银行：

开户名称：潍坊市公共资源交易中心

开户银行：潍坊银行新城支行

10.2投标人不按前附表第7项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

10.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5日内退还。

10.4中标人的投标保证金在合同签订后5日内退还（无息）。

10.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

(3) 法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

11、招标答疑

11.1 投标人自行对项目现场和周围环境进行勘察,以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

11.2 招标人向投标人提供的有关项目现场资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人据此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3 投标人提出的与投标内容有关的任何问题须按前附表第8项的规定提交。

11.4 招标答疑将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。对本须知第4.1款中所列招标文件内容的修改，由招标人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

12、投标文件的份数和签署

12.1 投标人按本须知第8条、前附表第6项的规定编制投标文件。投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2投标文件封面、投标函及其附件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书，法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则无效。

12.3除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标人印章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

五、投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1 投标人应将投标文件的正本、副本、电子版密封在包封内，标明“正本”、“副本”、“电子版”。投标文件应整洁、美观、不得出现散页。

13.2 为方便唱价，请投标人另外准备“开标一览表”（一式三份）单独密封在一个信封内与投标文件同时递交，在封面上注明“开标一览表”。

13.3 包封上应写明项目名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封字样，包封上加盖投标单位印章或密封章。

13.4如果没有按上述规定密封并加写标志，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。

14、投标时限：

14.1 投标人应按前附表第6项规定的日期和时限之前将投标文件递交到规定地点。

14.2 招标人可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15、投标文件的修改与撤回

15.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

15.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

15.3在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。否则其投标保证金将不予退回。

六、开标

16、开标

16.1 招标人将于前附表第9项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

16.2 开标会议在有关监督部门的监督下，由招标人或委托招标代理机构组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。

16.3 投标人法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

16.3.1 投标文件未按规定标志、密封；

16.3.2 未经法定代表人（代理人）签署或未盖投标人公章或未盖法定代表人（代理人）印鉴；投标文件由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

16.3.3 投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

16.3.4 法律、法规规定的其它情况。

16.4 开标前将由招标人委托的有关监督人员或随机选择三名或三名以上供应商授权代表对全部投标（响应）文件密封情况进行检查并签字确认，由工作人员宣布检查结果。经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

16.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的有效的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

16.6 由招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称，然后按投标人送达投标文件的顺序，宣读其投标报价、质量目标以及招标人认为适当的其他内容。

七、评标

17、评标内容的保密

17.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，以及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

17.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

18、投标文件的澄清

18.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行。

19、投标文件的符合性鉴定

19.1 在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

19.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对本项目的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

19.3 投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，由评标委员会初审后按无效标处理：

19.3.1 投标文件关键部位（详见第六章投标文件格式要求）无单位盖章或未经法定代表人（代理人）签署；投标文件由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

19.3.2 未实质上按招标文件规定的格式编制的；关键内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；

19.3.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

19.3.4 投标人名称与资格审查（投标报名）时不一致的；

19.3.5未按招标文件要求提交投标保证金或所提供的投标保证金金额不足的；

19.3.6 投标文件载明的供货期限不符合招标文件规定的；

19.3.7 货物质量标准不满足（达不到）招标文件中提出的货物质量标准要求或投标函中无明确货物质量标准的；主要材料、设备明显不符合技术规格、技术标准的；

19.3.8 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

19.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

20、错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看是否有计算上或累计上算术错误，修正错误的原则如下：

20.1 如果大写金额和小写金额不一致的，应以大写金额为准。

20.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，应以中文文本为准。

20.3投标文件中填报的报价、供货期限、质量标准等前后不一致时，以投标函填报的为准。

20.4 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

20.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并按无效标处理。

21、投标文件的评价与比较

21.1 评标委员会将仅对按本须知第19条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标方法及标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面的评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

21.2本次评标基本原则：综合评审、择优定标，招标文件中的付款方式、供货期限均属于实质性条款，投标文件不允许出现负偏离，否则按无效标处理。

21.3评标办法详见本招标文件第七章《评标办法》。

22、本次评标如遇特殊情况招标人有权不宣布中标结果。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人有权依法重新招标或改为其他采购方式。招标人不对落标单位作落标原因解释。

八、授予合同

23、合同授予标准

23.1本项目的采购、安装合同将授予按本须知第21条所确定的中标人。

24、中标通知书

24.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。

24.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

25、合同协议书的签订

25.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

25.2中标人如不按本须知25.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由无效除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

25.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人，一旦发现，招标人有权中止合同，由此造成的一切损失及影响由中标人承担。

第四章  合同主要条款

甲方：潍坊市中医院

乙方：

根据2017年  月  日             项目的招标采购结果，甲方接受了乙方以总金额            提供的货物和服务的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、本合同由合同文本和下列文件组成

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）招标文件；

（2）中标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；

（5）本合同附件；

二、货物清单及合同金额

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌、规格、型号 | 生产地址 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 随机配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总金额为人民币 ：             元；

大写：                            元。

三、货款支付

(一)支付途径

甲方支付，支付金额：              元。

（二）所有投标设备包修期限不低于3年

（三）付款方式

设备到货安装并验收合格后，甲方向乙方支付总货款的100%，乙方向甲方公户支付总货款的10%作为质保金，质保期满后正常运行无质量问题退还乙方所交纳质保金（无息）。

其他支付方式：  /

（四）承包方式：固定综合单价合同承包。

四、项目期限及进度计划

(一)供货期限：合同签订后90个日历日内全部供货至招标人指定地点。

交货地点：潍坊市中医院，具体地点根据发包人要求。

(二)进度计划：

(1)设备交付时间：       天

(2)项目验收时间：      年   月   日。

乙方承诺按照上述交货期要求如期交货。乙方将制定具体保证措施，确保如期交货。

五、保修期限及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，要求上门服务，并24小时内响应，若24小时内不能修复将提供备用机（配件）；机器（配件）外送维修时，将提供替代品并保证正常使用。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、其他售后服务内容：      （结合投标承诺等情况填写）

六、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

(1)配合协调乙方在甲方地点交货、培训及验收等相关工作。

(2)甲方在设备的设计寿命周期内，享有乙方为本设备的设计、采购、运行、调试、测试等所提供的技术、专利或专有技术成果的免费使用权，也享有乙方为本项目进行的外购系统、技术、专利或专有技术的免费使用权，除支付合同价外，不再支付其他任何费用。

(3)甲方派技术人员跟随乙方实施人员一起参与实施本项目全过程，了解可能遇到的问题及处理故障的方法。

(4) 乙方向甲方提供的内部资料，甲方予以保密，甲方不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

(5) 在交货完毕后，甲方根据合同规定及时组织相关人员对项目进行验收。

2.乙方责任

(1) 根据甲方的实际工作情况，完成设备的安装、调试、测试以及相关人员的应用培训等工作，为甲方提供可行的技术解决方案，并组织相关项目人员进行实施。乙方保证本项目供货安装调试等符合甲方需求。

(2) 乙方负责解决与本项目有关的一切技术问题。

(3)因乙方货物原因造成的安全、质量等责任事故及经济损失，由乙方负全部责任。

(4)甲方向乙方提供的内部资料乙方应予以保密，乙方承诺不向任何第三方泄露甲方的业务机密、商业机密和技术机密。

(5)乙方同意按合同规定时间交货。

(6)乙方在交货时提交相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对货物进行验收。

(7)为保证甲方正常使用，乙方同意依照本合同技术支持与售后服务相关条款向甲方提供技术支持与服务。

(8)乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任，甲方不因此承担任何的法律责任。

七、质量

货物的质量应符合国家质量标准，符合招标文件、投标文件及乙方在评标中做出的书面说明或承诺；货物的质量还应符合国家对环保和节能产品的要求。乙方应向甲方提供未经使用的全新产品。

八、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以包装货物的包装方式。

九、检查验收

交货时，乙方须提供相关部门出具的关于所供货物的合格的检测报告、质量合格证书以及该设备为原装进口品牌设备的证明文件或资料货物清单，由甲乙双方共同验收。

乙方所交货物的各种质量指标不得低于供方投标时提供的“投标文件”中的质量指标，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。

项目完成后，乙方准备好完整的技术档案，通知甲方组织相关人员对货物进行验收，验收以合同中的甲方技术要求、乙方技术方案和项目实施与服务方案为依据，进行综合全面的验收。该验收只是货物和数量的综合验收，不是技术和使用的最终验收，最终的验收以质保期到期时验收进行评估和确认，在此期间的一切非甲方原因，如乙方因素等造成的货物问题均被视为质量缺陷。

十、培训

1.乙方有义务免费对甲方人员进行培训，对于每次培训的具体内容、深度和时间安排，乙方事前提出具体培训方案，乙方不限制甲方此类培训参加人数。

2.除培训计划外，在系统运行期间若甲方有培训要求，乙方应根据实际情况而协助甲方完成相关培训。

3.培训的时间、内容、人员、班次等项内容在具体执行过程中甲方可以进行调整，甲方的培训调整事先提前日通报乙方，以方便乙方安排。

十一、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：(一)投标保证金； (二)质保金。

本合同应提交(一)、 (二)。

十二、违约

（一）甲方未按合同履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任造成货物供用延期的，合同工期顺延。

（二）乙方不能按合同规定的时间交货，每逾期一天按合同总价款的1‰向甲方支付违约金。

（三）货物质量未达到国家标准和招标文件要求的，甲方有权拒收或要求重新发货，其相应费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。

（四）其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可有双方协商解决。

十四、转让与分包

除非甲方同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、争议

合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向合同履约地人民法院提起诉讼。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款      （合同双方根据情况填写）

本合同自    年   月   日开始实施，至    年   月   日完成。

本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份，市公共资源交易中心壹份。具有同等法律效力。

甲方：         （盖章）      乙方：          （盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

地址：                       开户银行及账号：

电话：                       地址：

电话：

邮政编码：

第五章 技术标准及采购清单

| 包号 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 01包 | 内科技能训练、儿科、护理技能、外科、妇科、眼科及耳鼻咽喉科、中药与方剂模拟教学系统 |
| 02包 | 执业医师及住院医师考核OSCE考站软件及硬件建设 |
| 03包 | 中医住院医师规范化培训管理平台 |

说明：“★”条款为重要参数，招标时需现场进行功能演示，用户方有权必要时看样品确认,如不满足按打分标准酌情减分。

01包：内科技能训练、儿科、护理技能、外科、妇科、眼科及耳鼻咽喉科、中药与方剂模拟教学系统技术参数

模拟教具描述：

（一）内科、急救技能：环状软骨气管切开术训练模型、全身体格检查模型、低位包扎模型、高位包扎模型、交互式止血训练手臂、交互式止血训练腿、胃管模型、甲状腺模型、成人胸腔穿刺、成人腹腔穿刺、成人腰椎穿刺模型、骨髓穿刺训练模型、高级半身心肺复苏模拟人。

（二）儿科：骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型、婴儿骨内灌注模型、智能婴儿（男）、智能婴儿（女）、早产儿生长指标评定训练模型、小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型、儿童体格测量模型、儿童称、身高测量床。

（三）外科：表面出血结扎训练模型、深部出血结扎训练模型、踝关节穿刺模型、前列腺检查训练仿真模型、外科缝合包扎展示模型、乳腺癌视诊与触诊仿真模型、皮脂腺囊肿治疗训练模块、乳房良性肿块切除模型、开腹、关腹训练、糖尿病足模型、阅片灯、术前无菌操作模拟人。

（四）五官科：鼻腔出血模型、视网膜模型、眼底病变模型。

（五）骨伤技能训练室：各类夹板、骨伤手术器械及骨骼、骨质疏松病变模型。

（六）中医基本技能训练室（综合技能室）：针刺训练模块、智能耳穴仪。

（七）ICU吊塔、吊柜等整体设计。

（八）模拟手术区：手术吊塔、手术无影灯、存鞋柜、更衣柜、洗手盆柜体、器械柜，需要按照场地大小及要求实地测量及安装；

（九）中药与方剂模拟教学系统。

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、内科、急救技能 |  |  |  |
| 1 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 1. 模拟了一成人头颈部，标准的气管切开术体位； 2. 真实而准确的模拟人体组织，可以进行有效的触诊和切开训练：颈前皮肤、肌肉、甲状软骨、环状软骨； 3. 可进行气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术训练； 4. 基座带有吸盘，结实而稳固，训练时可以保护训练者； 5. 皮肤垫可更换，配有备用皮肤垫； | 1 |
| 2 | 全身体格检查模型 | 心肺听诊仿真电子标准化病人系统： 心肺听诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味； 解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实； 模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题； 心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音130余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时能模拟震颤和胸膜摩擦感； 心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别心肺音。 腹部触诊仿真电子标准化病人系统： 腹部触诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定； 电子标准化病人有≥34种腹部检查体征，全部实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，为学生反复地进行触诊训练，提供一位智能化的仿真病人； 肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节） 多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹；胆囊触诊有多种体征： 有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。 多媒体教学软件： 软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学。全面采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合。软件中制作了大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂，可由示教者任意显示。 软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充，并可由示教者任意抽取。 系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；网络联机考试（随机生成考题或选择教师生成考题）；班级管理；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等全部功能。 系统组成 硬件： 1.智能化心肺检查电子标准化病人 2具 2.智能化腹部检查电子标准化病人 1具 3.中央控制器 1台 4.集线器/交换服务器 1台 5.有源音箱 2台 耳机4套 6.钢木结构主控台 1套 7.安装设备配套配件（网线及线槽等，按院方要求）1套 8.计算机 （CPU类型i5，内存8G，硬盘容量1T，1G独显，2216H液晶） 1套 9.30分钟UPS电源 1台 10.激光打印机 （月打印负荷5000页以上，黑白打印速度A4:14ppm，硒鼓寿命2000页以上） 1台 软件： 1.系统软件 1套 （包括心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件）； 2.多媒体网络教室控制软件 1套 | 2 |
| 3 | 低位包扎模型 | 呈现成年男性下半身结构； 右肢从膝以下截断，左肢从大腿中部截肢； 可行残肢包扎操作； 各部位可练习环形、斜形、8 字等不同多种包扎方法。 | 1 |
| 4 | 高位包扎模型 | 呈现成年女性上半身结构； 右臂的肩关节和肘关节可以活动，便于进行上肢骨折固定时摆成相应位置； 左臂肘上截肢，可行残肢包扎操作； 还可进行锁骨、肱骨骨折固定操作； 各部位可练习环形、斜形、8 字等不同多种包扎方法。 | 1 |
| 5 | 交互式止血训练手臂模型 | - 模拟了一成人创伤手臂； - 配有模拟血液，可模拟真实的大动脉出血并可触摸到桡动脉搏动，配套系统可控制大、中、小三种出血速度； - 可练习止血带加压包扎止血，给予压力的大小决定不同的止血效果且出血速度及远端动脉频率会有相应的动态演变过程； - 逼真的人体手臂模型，可练习受伤后对病人进行紧急止血施救技术，以争取救援时间。 - 实时动态显示止血压力值，可检测0--350mmH的止血压力；止血压力检测误差60; ≤2mmHg； | 1 |
| 6 | 交互式止血训练腿模型 | 1. 模拟了一成人创伤大腿； 2. 配有模拟血液，可模拟真实的大动脉出血并可触摸到足背动脉搏动，配套系统可控制大、中、小三种出血速度； 3. 可练习止血带加压包扎止血，给予压力的大小决定不同的止血效果且出血速度及远端动脉频率会有相应的动态演变过程； 4. 逼真的人体手臂模型，可练习受伤后对病人进行紧急止血施救技术，以争取救援时间。 5. 实时动态显示止血压力值，可检测0--350mmHg的止血压力；止血压力检测误差≤2mmHg； 6. 含电脑一台（CPU类型i5，内存8G，硬盘容量1T，1G独显，2216H液晶），通过电脑的交互式显示信息，更好的对操作过程进行观察和考核。 | 1 |
| 7 | 胃管模型 | 1、模拟标准成人上半身，可实现半坐位和平卧位； 2、可行瞳孔观察、口腔护理； 3、具有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构； 4、打开胸腹外壳后，可见肺、食管、肝脏、胰腺、小肠等； 5、可行经口鼻胃管置入，练习洗胃操作； 6、可行经口气管插管操作； 7、可行管饲营养液灌注。 | 2 |
| 8 | 甲状腺模型 | 1、模型仿真，外皮柔软，手感真实； 2、模型包括下颌、甲状软骨、气管、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，位置精确； 3、可以触摸甲状腺结构；一侧甲状腺具有一结节，质硬； 4、可表现吞咽时甲状腺的移动。 | 1 |
| 9 | 成人胸腔穿刺模型 | 【功能详解】 标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位； 体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙； 不锈钢座椅稳固、美观； 可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺； 正确穿刺可以抽出胸腔积液。 【模型组成】 成人胸腔穿刺模型 1个 | 2 |
| 10 | 腹穿与股静脉穿刺模型 | 【功能详解】 1.模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显，可反复使用； 3.体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确。 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以手动模拟股动脉搏动，以利于定位股静脉； | 2 |
| 11 | 成人腰椎穿刺模型（带样品演示） | 1.仿真成年人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，可使脊柱后凸增宽椎间隙。 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 3.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞操作。 (1)腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 (2)突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉) (3)继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节 ★4.模型具有神经手臂（神经手臂可有电子显示反馈结果）或血气分析功能。 5.材质为热塑体材料，延展度极强。 ★6.交互式外科换药训练软件 6.1运用3D虚拟现实、AIR-UI、三维仿真动画等技术，展现外科换药法的操作流程和技术要点。 6.2具备三维空间导航功能，可在虚拟病房内浏览操作场景、护士和病人，场景高度仿真。 6.3可进行伤口类型判断，选择清洁伤口、感染伤口操作。 6.4仿真展示两种伤口不同的表现，及消毒处理前后的变化。 6.5系统强化标准流程。分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 6.6实现3D手部模型的滑动功能，展现真实操作手法。设置敷料揭除方式的检测。 6.7强化消毒顺序，正确消毒顺序及范围可出现伤口、周围皮肤颜色改变。 6.8具备操作时间显示功能。 6.9 设置扣分系统，实时显示扣分情况。 | 2 |
| 12 | 成人骨髓穿刺模型 | 功能特点： 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 | 2 |
| 13 | 高级半身心肺复苏模拟人 | 按照2015国际心肺复苏标准，产品功能全面升级，其核心模块儿包括模拟人、心肺复苏显示器，可进行心肺复苏的训练。实现瞳孔变化、手动颈动脉搏动、气道开放、电子监测吹气量和按压深度。适用于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等医疗单位进行心肺复苏培训的。 材料特点：模拟人的脸皮使用期>三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成。具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 功能特点： 1、模拟标准气道开放显示； 2、人工手位胸外按压显示报警： 1）按压位置正确，错误的指示灯显示及错误报警； 2）按压强度正确(5-6cm区域)由绿色灯显示；按压深度过深(>6cm)由红色灯显示；按压深度不够（<5cm)由黄色灯显示； 3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1）吹入的潮气量＜500ml~600ml＜的错误指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在500ml~600ml之间正确指示灯显示； 4、操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 5、操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟； 6、操作方式：训练操作； 7、检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； 8、电源状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，能够适应野外无外接电源的情况下使用。 标准套配置： 1、高级半身心肺复苏模拟人一具； 2、高级电脑显示器一台； 3、便携式帆布袋一个； 4、复苏操作垫一条； 5、CPR消毒面膜（50张/盒）一盒； 6、可换面皮三只； 7、可换肺气袋五个； | 5 |
| 14 | 经典成人气管插管模型 | 1.模型关于气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计的。解剖标志有：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管； 2.模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价； 3.可以模拟、触及颈动脉搏动； 模型允许在进行气管插管过程中采用Sellick手法练习。通过喉部定位及将环状软骨压下，可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管 | 5 |
| 15 | 交互式血压测量训练软件 | 模拟一成人右臂； 在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱； 收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调并可以分开设定； 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值； 音量大小可根据具体情况调节；具有korotkoff Gap音； 收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售碱性电池可以连续使用1学期以上； 交互式血压测量训练软件 1.本软件模拟血压测量操作，展现血压测量的流程及知识要点。 2.采用虚拟现实、动画、互动程序开发等技术，形成了一套交互式软件。 3.展现病人体位，袖带缠绕方式。 4.互动实现血压计充气、放气过程，系统自动判断操作正误。 5.可视化模拟Korotokoff音，展现声音的变化情况，提示收缩压和舒张压的判断方法。 6.设置关闭血压计的训练。 7.软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 8.设置计时系统，实时显示操作时间。 9.考核时运用即时扣分机制，实时显示得分情况。 操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。 | 2 |
| 16 | 手摇式分娩机转示教模型 | 此模型腹内带有共触诊的胎儿，可以演示分娩的全过程 1. 模型具有与真实尺寸一致的骨盆，带有耻骨联合、髂嵴、外阴等主要的解剖结构； 2. 柔软的外阴（可以嵌入模型内）供外阴切开术的训练； 3. 模型有一个手动摇杆，可以模拟正常生产过程中的六种动作，生产的速度及幅度大小都可控； 4. 可以配合教师的教学，将每一个生产过程分别讲解。 | 1 |
| 17 | 高级分娩与母子急救模型 | 功能特点： 1、母体功能： 机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。 控制分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档。 胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调。 可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。 配有高度仿真宫颈。 配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习。 配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练 · 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 · 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 · 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 · 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 · 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 · 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 可测量胎头的下降和宫口开大情况。 可模拟多种胎盘位置。 分娩用胎儿。 母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和输送营养。 外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置。 气管插管训练。 CPR训练：可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏。电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度。 1）按压深度过大：条形码红色； 2）按压深度正确：条形码绿色； 3）按压深度过小：条形码黄色。 4）吹气量过大：条形码红色； 5) 吹气量正确：条形码绿色； 6）吹气量过小：条形码黄色； 7）吹气入胃胃部指示灯变红； 手动模拟颈动脉搏动。 手臂模拟血压测量。 2、新生儿功能： 静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。 护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎。 可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃。 可进行新生儿心肺复苏训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。 可进行婴儿脐带护理。 可进行人工呼吸。 可进行心外按压。 系统组成： 分娩与成人急救用母体； 急救与护理用新生儿； 分娩用胎儿； 分娩过程及胎儿心音控制器； 成人CPR电子显示器； 模拟宫颈口； 产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段）； 产后48小时子宫； 用于产后会阴切开缝合模块； 模拟胎盘/脐带； 利奥波德练习提升“软垫”； 其他相关辅助用具。 | 1 |
| 二、儿科 |  |  |  |
| 18 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 模型具有膝关节、胫骨、股动脉、股静脉、足等解剖结构，可触及股动脉搏动，便于穿刺定位； 可行胫骨骨髓穿刺及骨内灌注操作； 进针后会有落空感，并有模拟骨髓流出； 可行股静脉穿刺操作，穿刺正确有明显落空感，可见回血； 皮肤、胫骨棒可更换。 | 1 |
| 19 | 婴儿骨内灌注模型 | 模拟婴儿下半身，呈现自主体位； 可行胫骨骨髓穿刺术，操作正确可抽出骨髓液； 可行骨内灌注操作； 骨穿区域位于双侧胫骨内侧，骨穿模块耐穿持久，亦便于更换。 | 1 |
| 20 | 智能婴儿模型（男） | 男性婴儿，造型逼真，四肢灵活； 提供6 种场景：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧； 不同场景下婴儿表现不同特征； 可行测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作，婴儿识别各种操作并自动在各状态间切换； 正常状态下随时间推进，可进入尿湿或饥饿状态，喂食一段时间后自动进入过饱状态。 | 1 |
| 21 | 智能婴儿模型（女） | 女性婴儿，造型逼真，四肢灵活； 提供6 种场景：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧； 不同场景下婴儿表现不同特征； 可行测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作，婴儿识别各种操作并自动在各状态间切换； 正常状态下随时间推进，可进入尿湿或饥饿状态，喂食一段时间后自动进入过饱状态。 | 1 |
| 22 | 早产儿生长指标评定训练模型 | 模拟一早产男婴，身体柔软弹性好； 前囟门、后囟门可触及； 可测量身长、体重、坐高、胸围、腹围等； 可进行擦浴、穿衣、更换尿布等护理操作； 可进行皮肤护理。 | 1 |
| 23 | 小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型 | 模型上盖透明，可见鼻腔、咽喉、气管、食管、肺等解剖结构； 拽动拉柄可模拟会厌吞咽动作； 可行鼻饲、洗胃操作； 透过模拟胃造瘘口，可行肠内营养操作。 | 1 |
| 24 | 儿童体格测量模型 | 1、模拟5 岁大小的儿童； 2、颈椎、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节可活动，方便摆成各种体位； 3、体内具有肺、胃、膀胱等器官，可灌入或引流出液体； 4、备有男、女外生殖器，可互换； 5、可行全身包扎、洗浴及更衣； 6、可行眼部护理、口腔护理、耳道冲洗； 7、可行肌肉注射； 8、可行经口、鼻置胃管，气管切开等操作； 9、可行导尿、灌肠操作； 10、可行静脉穿刺操作，穿刺正确可见回血； 11、可进行无创血压测量； 12、可进行心音、呼吸音、肠鸣音听诊（标配版含此功能）； 13、可进行胫骨穿刺和骨内灌注，进针后有落空感，并可看到骨髓流出，还可从输液袋向骨髓内注入药液。 | 1 |
| 25 | 儿童秤 | 最大称重：≤100kg ≤150kg 最小分度：20g -50g | 1 |
| 26 | 身高测量床 | 身高测量范围： 0-120cm 测量精度：≤1mm 坐高测量范围： 0-120cm 测量精度：≤1mm 体重测量范围： 0-60kg 测量精度：≤0.01kg 电源电压：DC 12V 平均功率： ≤10W 外形设计:符合人体工程学 | 1 |
| 三、外科 |  |  |  |
| 27 | 表面出血结扎训练模型 | 该模型是用于训练操作者进行出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力。 模型具有较深的模拟切口，切口与模拟皮肤颜色不同； 模型具有≥12处出血点，可以同时出血； ≥12处出血点的管径大小不同，出血速度不同； 模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 模型在不剪断血管的情况下一次性可调整出血血管外露长度，方便不同难度的训练。 | 1 |
| 28 | 深部出血结扎训练模型 | 此款模型训练了学员深部出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力； 模型具有≥4处深部出血点，可以同时出血，血流速度可调节； ≥4处出血点的管径大小不同，损伤程度不同，出血速度不同； 模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 该产品可进行外科血管打结、结扎、止血、剪线等级外科操作训练。 | 1 |
| 29 | 踝关节穿刺模型 | 模型仿真，皮肤手感真实，体表标志明显，便于定位； 可触及胫骨、腓骨、胫骨（内髁）、腓骨（外髁）、跟骨、趾骨、趾长伸肌腱（4 条）、长伸肌腱韧带、跟腱、跖腱膜、跗骨窦等踝关节解剖结构； 可行踝关节腔内注射治疗（踝关节损伤或炎症）操作； 带有7 个穿刺部位：a. 跗骨窦b. 踝关节c. 跟骨后滑囊d. 跖腱e. 踝管f. 莫顿氏神经瘤g. 跖趾关节； 穿刺进针正确后有绿灯指示。 | 1 |
| 30 | 前列腺检查模型 | 模型具有直肠、外生殖器、前列腺等解剖结构； 可行前列腺直肠指诊和前列腺按摩操作； 配有多个正常和病变的前列腺组件：正常前列腺、前列腺增生、急性前列腺炎脓肿、前列腺良性增生、模拟前列腺肿瘤发展初期、前列腺包块、腺体完全被肿瘤所替代等。 | 1 |
| 31 | 外科缝合包扎展示模型 | 模拟了一成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等； 可进行手术切口的部位与缝合展示，有≥26处以上切口设计： 1.甲状腺切除术 2.气管切开术切口 3.胸骨切开术 4.右乳根治术 5.乳房脓肿切口（放射状） 6.乳晕边缘切口 7.气胸切口 8.开胸术 9.胆囊切除术 10.腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔） 11.剖腹探查术 12.阑尾切除术 13.腹式子宫切除术 14.结肠造口术 15.回肠造口术 16.膀胱造口术 17.股动脉穿刺切口 18.脾脏切除术切口 19.腹腔穿刺术部位 20.腹股沟疝修补术切口 21.腋臭切除术切口 22.股骨颈手术切口 23.肾切除术 24.椎板切除术 25.二期压疮 26.截肢术 等 | 2 |
| 32 | 乳腺癌视诊与触诊仿真模型 | 模型外观仿真，手感真实，呈现乳头内陷、皮肤橘皮样体征； 模型右侧乳房表现良性肿物； 模型左侧乳房表现恶性肿物，可模拟乳头溢血； 模型表现左腋窝恶性肿物、左侧锁骨上淋巴结肿大粘连； 可行乳房的触诊训练； 可行锁骨上淋巴结及腋窝淋巴结的触诊训练。 | 1 |
| 33 | 乳房良性肿块切除模型 | 1、皮肤纹理真实，手感与真人一致； 2、模型内有四个模拟肿物； 3、可以进行乳房的触诊训练； 4、皮肤可以切开、缝合，切开皮肤后可见模拟真实的皮下组织，分层清晰。 | 1 |
| 34 | 开腹关腹训练模型 | 1、模拟成人腹壁结构，解剖结构分层清晰； 2、可行腹壁切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能操作； 3、缝合手感真实； 4、可行伤口清洗、伤口换药等操作； 5、采用高分子材料制成，模拟不同的组织张力； 6、各层模块均可更换。 | 1 |
| 35 | 高级糖尿病足护理模型 | 用于学员进行病变的护理。 人性创造1/2/3脚趾周围产生轻微的感染。 提示严重的足部病变、如脚趾截肢和坏疽等。 | 1 |
| 36 | 阅片灯（LED） | 用于放射科、CT室等影像科室片的阅读。 | 4 |
| 37 | 术前无菌操作模型人 | 模型外观真实，体表标志精确，皮肤柔软有弹性，质感逼真； 具有≥18 处切口：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术等。 | 2 |
| 四、五官科 |  |  |  |
| 38 | 鼻腔出血模型 | 模型具有鼻腔、鼻中隔等精确解剖结构； 模拟≥4个不同部位出血和多种鼻出血症状； 可行填塞止血训练； 止血成功有提示。 | 1 |
| 39 | 视网膜模型 | 1、标准眼底检查体位； 2、可行视网膜和眼底检查训练； 3、通过更换不同眼底病变幻灯片模拟常见的眼底病变； 4、可模拟≥13 种以上病变，包括：正常视网膜、老年性视网膜黄斑变性/ 玻璃疣、视网膜中心静脉闭塞、高血压性视网膜病变、视乳头水肿、视神经盘凹陷、视神经萎缩、轻度背景型糖尿病视网膜病变、背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变、增殖前期糖尿病视网膜病变等： A、增殖前期糖尿病视网膜病变； B、糖尿病视网膜病变； 5、眼底片可用幻灯机放映进行教学演示。 | 1 |
| 40 | 眼底病变模型 | 本产品用于训练眼底检查和眼底病变诊断技巧。产品外形美观，配有≥13种临床常见的眼底病变模块且更换十分方便，非常利于示教和训练。 功能特点： 一、更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变，包括： 1. 正常视网膜； 2. 老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣； 3. 视网膜中心静脉闭塞； 4. 高血压性视网膜病变； 5. 视乳头水肿； 6. 视神经盘凹陷； 7. 视神经萎缩； 8. 轻度背景型糖尿病视网膜病变； 9. 背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变； 10.增殖前期糖尿病视网膜病变1； 11.增殖前期糖尿病视网膜病变2； 12.增生性糖尿病视网膜病变； 13.糖尿病视网膜病变；等 二、 病变真实，更换简单易于操作； 三、有利于反复对比观察。 基本配置： 1、眼视网膜病变检查训练模型1个； 2、眼底病变配件13个； 3、说明书1份； | 1 |
| 五、骨伤技能训练室 |  |  |  |
| 41 | 各类夹板 | 产品采用EVA高分子泡沫板和金属铝板制成，重量轻、可随意弯折可透X光。可根据佩戴位置适当弯曲，针对关节固定，安全性高，稳固舒适。 | 2 |
| 42 | 骨伤手术器械 | 手术剪-直/尖头&尖头/14cm一把 NAIL 剪（宽型）-直/尖头&尖头/9cm一把 Friedman-Pearson 单关节咬骨钳-直/1.0mm/14cm一把 单关节骨剪-平面/12.5cm一把 截骨刀-4mm/14cm一把 FREER 骨凿-直/4mm/16cm一把 解剖刀-刃长4mm/12.5cm一把 Friedman-Pearson 单关节咬骨钳-弯/1.0mm/14cm一把 器械包 2个 | 1 |
| 43 | 骨骼模型 | 1、金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系。 2、尺寸：≥85cm 3、材质：PVC材料 4、全身骨骼≥85cm模型 | 1 |
| 44 | 骨质疏松模型 | 模型能模拟骨质疏松不同时期的病变。 | 1 |
| 六、中医技能技能训练室（综合技能室） |  |  |  |
| 45 | 针刺训练模块 | 模块具有皮肤、皮下组织、肌肉、骨组织等解剖层次，呈现逼真的皮肤纹理及手感； 进针时有真实的突破感； 可行单手进针、双手进针、夹持进针等进针操作； 可进行多种行针手法训练，如：提插法、捻转法等。 | 2 |
| 46 | 智能耳穴仪 | 具有提示功能，帮助医生准确找出阳性反应点； 根据检测的穴位阳性反应，自动量化到耳穴仪的诊断系统，并进行辩证分析； 自动提示中西医病症诊断结果及可能的治疗方案，给出养生建议。 | 1 |
| 七、ICU吊塔、吊柜等整体设计 |  |  |  |
| 47 | ICU吊塔.吊柜 | 1.工作电源： AC220V、50HZ,输入功率:≥6KVA； 2.桥梁数量1套，长度为2500～3000mm（实际尺寸以用户现场为准）； 3.设备连接旋转部位配置阻尼刹车装置，设备使用过程中无飘移； 4.设备关节部位均可旋转≥340°； 5.主桥承载重量≥350kg； 6.设备主体材料全部采用高强度铝合金型材，全封闭式设计，模具化生产； 7.设备表面处理采用静电喷涂处理，具有防老化、防腐蚀，便于清洁的优点； 8.塔体：干塔1套。配置如下: 8.1 塔体左右行程≥500mm； 8.2 塔体长度≥1300mm,塔体净载重量≥100Kg； 8.3 塔体采用铝合金框架式结构，便于放置医用设备。 8.4 仪器平台：3层仪器平台（高度可调），中层平台配置流线型手柄，便于设备的位置调节；下层配置铝合金抽屉1个；平台边角为圆角防撞设计。 8.5 气体终端4个：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个（正压）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数≥2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 8.6 电气插座：8个。220V 、10A（国、美、欧标兼容）。所有气体终端、置于终端箱上，电源分别安装在塔体两侧的铝合金立柱上实现电气分离； 8.7 等电位接地端子：2个； 8.8 网络接口：1个RJ45； 8.9 不锈钢储物篮1个。 9.塔体：湿塔1套。配置如下: 9.1 塔体左右行程≥500mm； 9.2 塔体长度≥1100mm,净载重量≥80Kg； 9.3 仪器平台：2层仪器平台（高度可调），上层仪器平台应配置流线型手柄，便于设备的位置调节；下层配置铝合金抽屉1个；平台边角应为圆角防撞设计； 9.4 气体终端4个：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数>2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 9.5 电气插座：8个。220V 、10A（国、美、欧标兼容），电源插座安装在塔体两侧单独的电气隔离舱内实现电、气分离； 9.6 铝合金可调输液泵架1套。 9.7 铝合金可调输液杆架1套（不锈钢挂钩4个）。 9.8 等电位接地端子：2个。 9.9 网络接口：1个RJ45。 | 1 |
| 八、模拟手术区 |  |  |  |
| 48 | 手术吊塔 | 1.工作电源： AC220V、50HZ,输入功率:≥6KVA； 2.桥梁数量1套，长度为2500～3000mm（实际尺寸以用户现场为准）； 3.设备连接旋转部位配置阻尼刹车装置，设备使用过程中无飘移； 4.设备关节部位均可旋转≥340°； 5.主桥承载重量≥350kg； 6.设备主体材料全部采用高强度铝合金型材型材，全封闭式设计，模具化生产； 7.设备表面处理采用静电喷涂处理； 8.塔体：干塔1套。 配置如下: 8.1 塔体左右行程≥500mm； 8.2 塔体长度≥1300mm,塔体净载重量≥100Kg； 8.3 塔体采用铝合金框架式结构，便于放置医用设备。 8.4 仪器平台：3层仪器平台（高度可调），中层平台配置流线型手柄，便于设备的位置调节；下层配置铝合金抽屉1个；平台边角为圆角防撞设计。 8.5 气体终端4个：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数>2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 8.6 电气插座：8个。220V 、10A（国、美、欧标兼容）。所有气体终端、置于终端箱上。 | 1 |
| 49 | 手术无影灯 | 照度：≥150000LUX 色温：4300K±500K 亮度调节：1-8（或>8档可调） 灯泡（LED）：>40000H | 1 |
| 50 | 鞋柜 | 不锈钢座鞋柜，参考尺寸：960*400*1750mm | 1 |
| 51 | 更衣柜 | 不锈钢，参考尺寸：960*400*1750mm | 1 |
| 52 | 洗手盆柜体 | 三人位不锈钢感应洗手池，参考尺寸：1600*580*1450 | 1 |
| 53 | 器械柜 | 不锈钢 ，参考尺寸：960*400*1750mm | 1 |
| 九、中药与方剂模拟教学系统 |  |  |  |
| 54 | 中药与方剂模拟教学系统 | 概述： 该药房由实物药房和计算机虚拟药房组成。实物药柜内可放置真实的药物，药柜可自动检测抽屉的拉开与关闭，以及根据抽屉拉开的长度显示相应的药物资料。计算机虚拟药房有与真实药柜匹配的药物、方剂的资料。 参数要求： 1、整个系统包括实物药房和虚拟药房两大部分。实物药房由中药柜和电脑组成，中药柜可进行中药学习和饮片鉴别、方剂学习和方剂训练；虚拟药房为配套软件系统，有中药学习、饮片鉴别、方剂学习和方剂训练的功能。 2、模拟传统中药房的格局，药房内包括≥3组中药柜及研钵、杵臼等配套工具，一组中药柜可装≥156味中药 3、虚拟药房与实物药房可以进行交互，学生打开药柜某个抽屉，系统可自动判断选中的药物，可进行药物学习和组方练习。 4、局域网可根据用户需要供给≥50个客户端同时登录服务器，学习虚拟药房的药物和方剂内容，满足多个学生同时训练的需求。 5、虚拟药房终端可通过服务器登录进行药物学习及辨识、组方学习与练习，并可由教师机控制进行网络考核，成绩可上传到教师机。 6、系统内含有丰富多样的药物和方剂资料。 7、中药与方剂间有相关联的链接，可以在学习方剂的同时认识其药物。 8、显示的药物资料包括药物图片、药名、简介（科名、药用部位、产地等）、性味、归经、功效、应用、用法用量、使用注意、鉴别用药、古籍摘要、现代研究、附药、相关方剂等内容。 9、有视频识药功能，教师可以把真实的药物通过摄像头投放到大屏幕上，供全班学习。 10、组方训练时可根据病人基本资料和病史选出组方名称，包括具体药物，可以选择处方分类、方剂名称； 11、可通过首字母搜索选择药物，并给出剂量、脚注。 12、药物鉴别时，提供药物图片、性状等描述，需要把辨别的药物放回相应的抽屉，系统能自动判断是否正确。 13、系统包括常用中药四百余种，以及将近两百首方剂的详细资料。通过药物的炮制前后照片结合多种资料系统学习。 ★14、配备中医临床接诊训练软件（带样品演示）。 14.1软件应具有中医特色的临床病人接诊训练系统，能训练中医学生从询问病人病史到给出治疗方案在内的所有诊疗过程。 14.2系统包括基本理论、接诊练习模块、接诊考核模块、病例编辑模块四部分。 14.3基本理论模块包括中医望闻问切四诊和辨证施治的基本理论。 14.4接诊练习模块包括系统自带的多个典型病例，每个病例包括病人姓名、年龄、性别、职业等基本信息，学生可以对病人进行主诉、病史等问诊，系统会做出相应的问答。 14.5学生可以对病人进行望闻问切等信息的采集以及进行疾病相关的实验室及影像学检查，最后做出正确的中医诊断和西医诊断，并给出中医的治疗方案。 14.6接诊考核模块会随机抽取系统中的病例对学生进行考核，考核内容包括采用望闻问切等方式进行病史采集、检查，最后做出诊断和治疗方案。 14.7考核完毕，系统自动出现结果对比。 14.8病例编辑模块可以让教师对现有病例进行编辑，也可以利用系统的病例编辑平台自行创建病例，以丰富病例系统及满足自己不同阶段的教学要求。 ★15、配备危险穴点穴训练软件（带样品演示） 15.1能实现头颈及躯干≥34个常见穴位认穴的训练及考核； 15.2该训练系统中所涵盖穴位的知识全面、直观，有文字描述，也有各穴位的相关图片，包括横断面、矢状面的局部解剖图，以及穴位的三维解剖图及真人图； 15.3考核中可在虚拟人体上点选穴位，系统可自动记录其操作并给出结果评判，显示用时、正确率、操作正确及错误的穴位。 | 1 |

说明：为利于该各类专业教学系统今后更好的整体升级、整合、维护维修，所有教具均由一个厂家提供。此项目为交钥匙工程，项目安装验收合格后，交钥匙付款。

02包：执业医师及住院医师考核OSCE考站软件及硬件建设技术参数

具有国家中医药管理局认定的软件优先考虑。

一、资源管理

1.1人员管理

1.1.1学生考官管理

添加：添加新的人员信息，包括用头像、姓名、性别、教师编号、身份证号、联系电话（手机号）、电子邮箱、支持考试项目、备注。

考官导入：导入Excel格式的考官信息数据，包括头像、姓名、性别、教师编号、身份证号、联系电话（手机号）、电子邮箱、备注。系统会提供Excel模版。

考官修改：修改现有考官的信息。

考官删除：删除现有的考官。

考官查看：通过分页列表查询考官的姓名和联系电话，查看考官信息详情。

1.1.2  SP管理

SP添加：添加新的SP信息，包括头像、姓名、性别、教师编号、身份证号、联系电话（手机号）、电子邮箱、支持考试项目、备注。

SP导入：导入Excel格式的SP病人信息数据，包括姓名、性别、教师编号、身份证号、联系电话（手机号）、电子邮箱、备注。支持考试项目、备注。系统会提供Excel模版。

SP修改：修改现有SP的信息。

SP删除：删除现有的SP。

SP查看：通过分页列表查询考官的姓名和联系电话，并可查看SP信息详情。

1.1.3  巡考管理

巡考添加：添加新的巡考信息，包括头像、姓名、性别、教室编号、身份证号、联系电话（手机号）、电子邮箱、备注。

巡考导入：导入Excel格式的巡考信息数据，包括头像、姓名、性别、教室编号、身份证号、联系电话（手机号）、电子邮箱、备注。系统会提供Excel模版。

巡考修改：修改现有巡考的信息。

巡考删除：删除现有的巡考。

巡考查看：通过分页列表查询考官的姓名和联系电话，并可查看信息详情。

1.2设备管理

1.2.1 摄像机

摄像机添加：添加新的摄像机信息，包括设备名称、设备ID、厂家、型号、采购日期、状态、IP地址、端口、通道号、帐号、密码。

摄像机修改：修改现有摄像机的信息。

摄像机删除：删除现有的摄像机。

摄像机查询：以设备名称、状态为条件任意组合，过滤、查询匹配的设备。

1.2.2  PAD

PAD添加：添加新的PAD信息，包括设备名称、设备ID、厂家、型号、采购日期、状态。

PAD修改：修改现有PAD的信息。

PAD删除：删除现有的PAD。

PAD查询：以设备名称、状态为条件任意组合，过滤、查询匹配的设备。

1.2.3  考试卡（校园一卡通或者身份证，以下简称考试卡）

添加：添加新的考生信息，包括设备名称、设备ID、厂家、型号、采购日期、状态。

考试卡修改：修改现有考试卡的信息。

考试卡删除：删除现有的考试卡。

考试卡查询：以设备名称、状态为条件任意组合，过滤、查询匹配的设备。

考试卡使用记录：查看考试卡使用记录，包括设备ID，使用人，使用时间。支持以设备ID、使用人、使用时间为条件任意组合，过滤、查询匹配的使用记录。

1.3场所管理

1.3.1场所添加

添加新的教室信息，包括场所名称、场所类型、关联摄像机、功能描述、地址、所在楼层、可使用面积。

1.3.2场所修改

修改现有场所的信息。

1.3.3场所删除

删除现有的场所。

1.3.4场所查询

以场所名称过滤、查询匹配的场所。

1.4考试内容管理

1.4.1  考试项目管理

考试项目列表展示（项目名称、描述、查看、编辑）

考试项目搜索查询：以考试项目名称、考试项目描述、所需用物为条件任意组合，过滤、查询匹配的考试项目。

考试项目新增：新增考试项目，包括名称、类别、操作、时间限制、病例、总分、描述、用物准备（支持多个用物）、评分标准（评分标准支持新增、导入、系统提供模版）。其中评分标准包括评分内容、评分标准的说明，并设置评分的折算分，在最后自动进行成绩折算及汇总。

考试项目查看：可通过分页列表查看现有考试项目。支持通过名称搜索考试项目。

考试项目编辑：编辑现有考试项目。

考试项目删除：删除现有考试项目。

1.4.2  病例管理

病例列表展示，包括病例名称、描述、查看、编辑。

病例新增：新增病例，包括病例名称、描述。

病例编辑：编辑现有病例。

病例删除：删除现有病例。

1.4.3用物管理

用物列表展示，包括用物名称、描述、查看、编辑。

用物搜索查询：以用物名称为条件，搜索查询用物。

用物新增：新增用物，包括用物名称、描述

用物删除：删除选中的用物。

1.5考站管理

1.5.1考站查看

以分页列表方式查看所有考站，包括考站名称、类型、考试项目。可通过考站名称进行快速搜索。

1.5.2考站新增

添加新的考站信息，包括考站名称、考站类型、考试项目、所属考场、关联摄像机。

1.5.3考站编辑与删除

编辑和删除已选中的考站。

1.6试题管理

1.6.1题库管理

理论试题的查看：以分页列表方式查看所有理论试题，包括试题、考核范围、题目类型。可通过试题类型和题目类型进行组合搜索。

试题管理：新增、编辑、删除试题，包括试题的题目、图片、选项、解析、考核范围等内容。

1.6.2  试卷管理

试卷查看：以分页列表方式查看所有已组好的试卷，包括名称、类型、分数、题数。可通过试卷名称进行搜索。

试卷管理：新增、编辑、删除试卷。组卷方式支持统一组卷、随机组卷两种。

1.7 ★评分表管理

1.7.1  内置评分表

系统内置多套评分表，可直接选择使用也可修改评分权重。

1.7.2自定义评分表

可根据个性化需要，自行设计评分规则、定义评分表。

二、考试管理

2.1考试安排

2.1.1考试查看

以分页列表方式查看已安排的所有考试，包括考试名称、时间、组成、人数。

2.1.2考试管理

新增、编辑、删除考试。考试完成后可通过短信为考生发布成绩。

2.1.3考试基础信息

设置某个考试的名称、时间段、考试顺序（轮循、顺序、随机）、阶段数量等信息。

2.1.4考场安排

设置某个考试各阶段各站中的考试项目、考站和所在考场，以及考试项目是必考还是选考。通过配置支持单站考试、多站轮循式考试、多站队列式考试、多站随机式考试、长短站混合式考试、分阶段考试。

2.1.5考官安排

为每个考站和考试项目配置一个考官。

2.1.6考生管理

设置某个考试的考生，可新增、删除、编辑考生，支持批量考生导入。

2.1.7智能排考

支持智能化自动排考，支持预排，最大限度合理分配各种资源，根据资源调配情况动态生成排考规划，支持多站式轮循考核，支持多站式队列考核，自动生成排考表，支持排考表的自动导出。

2.2  资讯通知

2.2.1资讯通知列表展示

以分页列表方式展示所有资讯通知，包括资讯通知的标题、发布时间。可删除已建立的咨询通知。

2.2.2资讯通知新增

新增资讯通知，包括所属考试、接收人、标题、内容、附件。支持短信和邮件通知。

2.3考生查询

以分页列表方式展示所有考生，包括考试名称、学生姓名、性别、学号、联系方式等，并查看考生的详细信息。可通过考试名称和考生名称组成搜索。

2.4成绩查询

以分页列表方式展示所有考生在考试中每一个考站的成绩情况，包括考试名称、考站名称、学生姓名、考试时间、用时、成绩，并查看考站的详细成绩及考试视频。可通过考试名称、考站名称、考生名称组成搜索。

2.5签到管理

2.5.1身份验证

通过设备验证身份证与系统数据库证件信息是否匹配，同时人工核验身份证与本人是否相符。

2.5.2迟到处理

当考生迟到时，可由下一个考生顶替迟到考生，迟到考生排到考试队列最后。在迟到弃考时，可以由中控管理设置由考生顶上或考站空转。

2.5.3考试卡绑定

考生身份验证成功后，为考生分配一张考试卡，考试卡中记录有考生的唯一标识信息。

2.5.4签退

在归还考试卡时，对考生是否完成考试进行检查，并完成签退。

2.6智能引导

2.6.1待考信息

候考区的大屏幕显示终端实时滚动显示下一轮的排考信息，包括考生姓名、教室名称、待考区说明文字。

2.6.2电子门牌

在考场门口显示考场的考核范围，当前组和下一组考生及下一考场名称，引导考生找到对应的考场。

2.6.3考站告示牌

在考站旁放置，显示当前考站的考题、考生信息。以及完成此考站后考生要去的下一个考场。

2.7全程监控录像

2.7.1全景监控

通过全景摄像机全程直播监控考试过程。

2.7.2局部细节

通过视野摄像机特写考生局部操作细节。

2.7.3全程录像和回放

对全局和细节摄像机的所有视频进行全程录像，并支持回放。

2.8考站签到

考生在进入考站前要进行签到，提示考生进入的考站名称。如果考站内有多个考试项目进行抽考，则在签到时，将进行系统抽签，告知抽考内容。

2.9★手持评分

2.9.1身份二次核验

考生进入考站时，智能手持评分设备显示有考生的姓名、头像信息，二次核验成功后，方可继续进行考试。

2.9.2实时评分

考官通过观察考生的操作技能，结合智能手持评分设备上的评分考核表，给出专业的评价分数，并随时通过智能手持评分设备提交到后台服务器，并将每一个出错的时间点也一并记录到服务器。

2.9.3考试倒计时

考试过程中，智能手持评分设备时刻显示考试剩余时间及考试进度。在考试结束前3分钟和考试结束进行语音提示。

2.9.4描点记录

考试过程中，考官可以对学生的操作进行描点标记，便于查看。

2.9.5拍照记录

考试过程中，考官可以对学生的操作进行拍照记录，可以查看。

2.10移动巡考

可移动查看考试相关各考站中的实时视频，发现问题快速处理。

2.11理论机考

2.11.1多形式登录

可通过考官登录，由考生抽签后自动分配答题计算机，确认身份后，考生进行答题；也可以通过考生账号直接登录进行答题。

★2.11.2自动评卷

考生登录后根据试卷自动出题，完成答题并提交后，系统自动评卷，给出成绩。

2.11.3理论机考题目

系统自带模拟软件进行实际操作考试，系统默认具备胸穿标记、胸穿消毒、局麻步骤等实际操作的考试题目。

2.12考试监控（中控管理）

2.12.1弃考处理

在签到管理中如果有考生因为个人原因，比如出国、生病等情况要求放弃考试，可以最终在中控管理中将考生设置为弃考，并设置下一考生顶替继续考试或要求此考生位置留空。

2.12.2终止考试（新增内容）

当考生在考试过程中放弃考试，或发现考生异常（作弊、替考）可由中控管理终止此考生考试，并自动通知到评分终端。

2.12.3考生状态监控

实时观看正在考生的考试状态，包括考生数、正在考试人数、完成人数等，根据状态（正在考试、迟到、替考、弃考、已完成）可进行查看，对弃考或终止考试进行处理。

三★统计分析

3.1成绩统计

3.1.1项目成绩统计

通过考试项目维度数据统计，统计各考试项目在考试过程中的难易程度，包括参考人数、平均成绩、平均用时。支持对考试、项目的组合搜索，并可以对考试项目的考生成绩详情进行查看。

3.1.2考生成绩统计

通过考生维度数据统计，统计考生各考试中的成绩，包括考站数量、总成绩。支持对考试、考生姓名、身份证号的组合搜索，以及成绩的导出。

3.2成绩分析

3.2.1项目成绩分析

单次考试分析：以考试为单位，项目为维度，以柱状图方式分析，并可以查看各项目下的考生详细成绩情况。

项目成绩趋势：通过折线图对历次的考试项目的进行横向分析，了解各次考试相同考试项目的成绩变化情况，以掌握考试项目的成绩趋势。并可以查看各项目下的考生详细成绩情况。

考站成绩趋势：以柱状图方式对于相同考试的相同考试项目下相同考站的成绩分析，了解各个相同考站打分的差异，对考官的客观性进行比对。

考核点分析：以柱状图方式对考试项目的考核点进行成绩分析，了解考生对考试项目的各个考核点的掌握情况，并支持对考核点下的考核细项通过率进行分析，了解考核项的成绩情况，找出成绩短板。

3.2.2考生成绩分析

通过雷达图查看考生在考试中各考试项目的能力情况，哪一项比较弱，哪一项比较强，可以清晰看出。可对某考试项目查看历次的考试成绩进行趋势比对。

3.2.3教学成绩分析

以班级为维度，通过柱状图方式对各班的考试项目的成绩情况进行分析，了解各班情况，从而反映老师的教学情况，可针对性调整教学计划。同时可对某班级的历次考试的项目成绩进行趋势比对，了解成绩改善情况。

四、系统管理

4.1用户管理

对平台管理员、其他考务相关人员账号的增、删、改、查。

4.2权限管理

设置系统中考生、考官、SP、巡考、管理员、其他考务相关人员的管理平台系统访问权限。

4.3系统设置

4.3.1媒体设置

配置短信和邮箱等相关参数，让系统可以实现通知发送。

4.3.2系统参数

配置资讯&通知方式：短信、邮件方式发送通知。

配置考站准备时间：由考务人员自己分配合适的考站准备时间，将考站整理模型的时间计算到排考时间中，让排考更准确。

五 场景考试房间

5.1房间综述

利用先进的虚拟现实技术、多媒体技术，营造一个虚拟情境化考试场景，构建具有情境化、沉浸式的考试空间。

5.2系统组成

系统由智能硬件平台系统、情境化软件系统组成。

5.2.1智能硬件系统

包括投影系统、音效系统、 手持移动终端等组成。

5.2.2虚拟情境化软件系统

包含院前急救训练、临床基础穿刺技能训练,包含胸腔穿刺术、腰椎穿刺术、腹腔穿刺术、骨髓穿刺术、心包穿刺术、环甲膜穿刺术，在此基础上以后可扩展各科室不同技能虚拟训练系统及完善智能助教系统。

5.3、系统功能介绍

5.3.1.情境化软件系统

临床基础穿刺技能训练系统软件包含演示、训练和考核三种功能模式

场景包含车祸场景/地震场景/火灾场景/晕厥场景

包含从接到急救出诊电话、急救物品准备及携带、急救现场救治到急救转运流程

★5.3.2临床基础训练软件系统

分为演示、训练及考试模式；图形、文字、声音、动画、触觉等多形式立体教学演示；自动监控操作情况并实时指导、提醒、纠错自动指导；三维人体透视解剖视图，鼠标操作实时显示穿刺进程仿真虚拟麻醉针、穿刺针、止血钳、消毒棉签、输液管等各种器械；支持大屏幕投影。考核功能自动生成评估报告图表；内置考题，支持随时删减；考官指定或随机抽取，难度可调；开发式后台，可自行设置、增加、删减、修改考题；所有操作记录、考核成绩均可自动记录，并可存储、打印；

具体操作

A）胸腔穿刺术提供胸腔穿刺术技能训练，可以流程式练习，全程自动化纠错，确保能够熟练掌握整个操作;

B) 腰椎穿刺术提供腰椎穿刺术技能训练，可以流程式练习，全程自动化纠错，确保能够熟练掌握整个操作;

C) 腹腔穿刺术提供腹腔穿刺术技能训练，可以流程式练习，全程自动化纠错，确保能够熟练掌握整个操作;

D) 骨髓穿刺术技能训练，可以流程式练习，全程自动化纠错，确保能够熟练掌握整个操作;

E) 环甲膜穿刺术技能训练，可以流程式练习，全程自动化纠错，确保能够熟练掌握整个操作;

F) 心包穿刺术技能训练，可以流程式练习，全程自动化纠错，确保能够熟练掌握整个操作;

六、硬件配置

6.1  身份证阅读器

数量： 2

射频技术  符合ISO14443 Type B标准

保密模块  身份证核验系统专用模块

读卡距离  0-50mm

感应区面积  100×100mm

读卡时间   <1.5s

卡片与感应区平面最大张角  <70°

工作频率  13.56MHZ

RS232与USB通讯接口

系统直流供电：DC 5V 500mA

6.2  笔记本电脑

数量：2

CPU类型  i7

CPU速度 >2.2 GHz，最大睿频频率>2.7 GHz

三级缓存 >3M

核心  四核

内存容量 >4GB 单通道DDR3L 1600MHz (4GBx1)

内存类型 DDR3L 1600MHZ

插槽数量 1 x SO-DIMM

最大支持容量 8GB

硬盘容量 >500GB

转速 5400转/分钟

接口类型 SATA 串行

类型 独立显卡

显示芯片 NVIDIA GeForce 920M 2GB

显存容量 独立2GB

屏幕尺寸 ≥15.6 英寸LED 背光显示器 采用Truelife 技术和高清分辨率 (1366 x 768)

屏幕规格 ≥15.6英寸

显示比例 宽屏16：9

物理分辨率 1366 x 768

屏幕类型 LED背光

USB2.0 2 x USB2.0

音频端口 Waves Maxx Audio

显示端口 HDMI

RJ45 1个

USB3.0 1 x USB3.0

内置蓝牙 蓝牙4.0

局域网 10/100Mbps

无线局域网 Dell 无线 1705 卡

网络摄像头 集成 1.0MP 宽屏高清网络摄像头

读卡器 3 合1卡读卡器

电池 4芯锂离子电池n (40瓦时) 电池

续航时间 其它

电源适配器 >65W AC适配器

6.3  无线AP

数量：10

POE供电支持802.3af，1个1000M以太网口，1个Console口。工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz 。802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz。最大功率20dBm (功率可调）

6.4  显示一体机

数量： 13

显示尺寸：≥55吋

显示比例：16:09

分辨率：1920×1080

亮度：500 cd/㎡

对比度：2000比1

可视角度：168度/178度

响应时间：5 mS

6.5  固定全景摄像机

数量： 15

图像传感器：1/2.8"Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：<0.5Lux @ (F1.6，AGC ON。黑白：<0.1Lux @(F1.6，AGC ON)

白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡

电子快门：60Hz: 1/1-1/30,000s、50Hz: 1/1-1/30,000s

数字变倍：16倍

聚焦模式：自动 / 半自动 / 手动

水平视角：58.3-3.2度(广角-望远)

水平范围 ：360°连续旋转

网络接口：内置一个RJ45网口和一个Wi-Fi，其中Wi-Fi是标配功能，传输距离为30米（无遮挡无干扰,因环境而异）

YPbPr（通过DVI-I转出，转接线标配）：720P@50fps/60fps,1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fps

HDMI （通过DVI-I转出，转接线标配）：720P@50fps/60fps,1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fps

6.6  移动局部摄像机

数量：12

最大图像尺寸 3072×2048

帧率 50Hz: 25fps (3072×2048,3072×1728,2560×2048,2560×1920,2048×1536,1920×1080,1280×720)

60Hz: 25fps (3072×2048),30fps(3072×1728,2560×2048,2560×1920,2048×1536,1920×1080,1280×720)

第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：

50Hz: 25fps(1280×720)

60Hz: 30fps(1280×720)

6.7  三脚架

数量 ：12

折合高度 830mm

最低工作高度 860mm

最高工作高度 1890mm

云台类型 三维阻尼云台

6.8  电子门牌

数量：12

尺寸  ≥15.6吋

系统  Android

网卡  10/100/1000M自适应

6.9  应用服务器

数量 ：1

CPU：E5-2620V3*2+750W*2；

内存：16G*8；

硬盘：4TSAS*8

企业级存储硬盘

数量 ：1

容量：>32T

6.10  网络硬盘录像机

数量：1

64路/768M接入/768M存储/768M转发/2U/8盘位/Raid，硬盘热插拔/2个HDMI、1个VGA，HDMI1支持4K显示/24路1080P解码/2个千兆网口/2个USB2.0，2个USB3.0

6.11  AC无线控制器

数量：1

支持AP个数：32，支持用户数：1K，ARP表项：1K

6.12  交换机

数量： 4

24口10/100/1000M自适应

背板交换容量48Gbps端口交换容量48Gbps，发能力：96Mpps

包缓存：4Mb

6.13  平板

数量：12

存储容量 32GB

处理器 Exynos 5433

核心数量 八核

处理器速度 Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz

系统内存 3GB

扩展支持 Micro SD (TF)卡

可扩展容量 128GB

屏幕尺寸 9.7英寸

屏幕分辨率 2048*1536

屏幕比例 4:3

屏幕类型 Super AMOLED

6.14 DLP拼接屏

数量:4

LCD液晶显示单元；

尺寸：≥55英寸；

分辨率：1920x1080；

视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；

响应时间：8ms(G to G)；

对比度：4000:1；

亮度：500cd/㎡；

物理拼缝：3.5mm；

输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；

输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；

可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源

功耗：≤150W；

电源要求：AC 90-264V；

寿命：≥60000 小时；

工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；

外形参考尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D)

边框参考宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）

6.15高清视音频解码器

数量:1

采用Linux操作系统，运行稳定可靠

输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）

编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；

音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；

解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；

画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割

网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口

2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口

16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口

音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出

串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口

报警接口：8路报警输入，8路报警输出

6.16吸顶音箱

数量：14

尺寸：6吋

消耗功率：>15W

频率响应：100HZ-13KHZ

灵敏度：>90dB

6.17拾音器

数量：13

拾音面积：10-200平方米（可调）

咪头数量：双咪头

灵敏度：-24dB

频率响应：20Hz ～ 20kHz

指向特性：全方向性

信噪比：90dB

动态范围：105dB (1KHz at Max dB SPL)

输出阻抗：600～1000欧姆非平衡

6.18机柜和布线

中央交换机、各类转换模块接口、网线和HDMI数据线等根据具体需求情况配置

7. 此项目为交钥匙工程，项目安装验收合格后，交钥匙付款。

03包：中医住院医师规范化培训管理平台技术参数

具有国家中医药管理局认定的软件优先考虑。

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院医师管理模块 | ★一、系统要求 该系统要求具备九大角色、七级管理员权限：即后台管理员、规培医院管理员、专业基地管理员、科室管理员、责任导师、带教老师、学员，另外两个评价角色：护士评价、病人评价。方便规培数据统一管理和汇总。系统通过导入用户，设置轮转流程（可自动设置也可手动设置）实现自动轮转、考核的目的。 该系统要求具备以下基本功能： - 后台管理员 该级管理员要求具有以下基本功能： - 基础信息设置：包括登录类型、用户类型、本院科室设置、审核流程设置、360度评价管理、宿舍管理、学历、职称、学科、民族等。 - 技能考核表管理：包括考核表类型设置、考核表设置、从表见表等功能。 - 规培设置：包括规培专业设置、规培科室设置、规培任务设置、规培课程管理、规培题库管理、科室对照策略、规培科室与本院科室对照等功能。 - 系统参数设置：包括重置任务、同步存档、评价周期、标准修改等功能。 - 教学活动设置：包括教学活动分类设置、教学活动评价设置等功能。 - 医院管理员 该级管理员要求具有以下基本功能： （1）人员管理：可对医院管理员、基地管理员、科室管理员、导师、带教老师、学员实现添加、导入、导出等功能。 （2）培训管理：可实现学员报到、宿舍安排、缴费、轮转计划安排、补轮转安排进行设置，对学员评价、学员结业、全员结业学员一览表、轮转到各科室未报到学员、学员考试成绩、学员退培管理等。 （3）日常评价管理：科实现对学员、带教老师、导师、科室管理员、基地管理员进行评价及对所有评价的查询。 （4）教学活动管理：可分类添加入科教育、教学查房、病例讨论、小讲课等教学活动，可实现对教学活动及每次活动的评价进行查询 （6）医院审核管理：学员请假审核、学员结业申请审核、入科教育轮转手册审核、学员科室轮转手册审核、学员出科审核、未审核和已审核事务查询。 （7）医院查询管理：可实现对学员轮转计划、学员科室轮转计划、学员轮转科室安排表、学员出勤和培训情况综合查询、学员科室报到情况查询、科室和导师工作监督、学员存档文献表。 （8）动态信息管理：公告信息、本院动态、新闻信息、政策法规、宣传图片、友情链接。 （9）推荐材料管理：可实现推荐材料和查看所有推荐材料功能。 （10）即时消息管理：可推送即时消息、可实现推送对象的自由选择。 （三）专业基地管理员 （1）日常评价：对学员、带教老师、责任导师、科室管理员、医院管理员的评价查询 （2）教学活动：对入科教育、教学查房、病例讨论等的登记及教学活动评价的查询 （3）审核管理：对学员请假、轮转、出科等事务进行审核、查询 （4）查询管理：对评价查询、学员出勤情况查询、学员培训情况查询、我的工作监督、科室、导师工作监督、学员存档文献表 （5）交流区 （6）推荐材料 （四）科室管理员 （1）科室培训管理：学员报到及导师安排、学员考勤、轮转到本科室未报到学员 （2）科室评价管理：对学员评价、录入病人对学员的评价、录入护士对学员的评价。 （3）科室审核管理：入科教育反馈表审核、学员出科、请假、科室轮转手册查询、未审核和已审核事务查询。 （4）科室查询管理：科室管理员评价查询、学员出勤情况查询、学员培训情况查询、我的工作监督、导师工作监督、学员存档文献表。 （5）教学活动：对入科教育、教学查房、病例讨论等的登记及教学活动评价的查询 （五）带教老师 支持在线使用功能： （1）导师评价管理：对学员评价。 （2）导师审核管理：入科教育反馈表审核、学员出科、请假、科室轮转手册查询、未审核和已审核事务查询。 （3）导师查询管理：导师评价查询、学员出勤和培训情况综合查询、我的工作监督、学员存档文献表。 （4）教学活动：对入科教育、教学查房、病例讨论等的登记及教学活动评价的查询 支持移动终端至少能使用以下功能： - 教学记录：完成教学记录登记和查询，由科室管理员进行审核，导师跟踪审核情况。 - 日常评价：包括对医院管理员、科室管理员、导师、其他学员的日常评价。 (3) 出科考核：可查看学员的出科申请。在对学员进行出科考核时要包括： 此学员的入科情况;在科室培训的情况;国家规定的病例要求完成情况。 国家规定的操作（手术）要求完成情况;国家规定的管床数完成情况。 可以实现对技能考核表进行现场考核;在科缺陷管理;可以进行360度评价。 可以进行MINI-CEX评价;可以进行DOPS评价。 出科考试成绩;出科个人小结等等。 (4)审核管理 可查看学员已填写资料的审核情况。审核内容主要包括： 学员的请假申请。 学员的十几种轮转手册文献。这十几种轮转手册文献要包括：临床病例、临床操作、门诊诊治、急诊诊治、门诊操作、急诊操作、查房记录、疑难病例讨论、死亡病例讨论、科研、教学等等。 学员的入科申请。 学员的出科申请。 (5)学员培训情况查询 查询学员培训情况。培训情况包括如下内容： 学员的出勤情况; 学员的学习、练习情况。 学员评价他人的情况。 学员自身的360评价情况。 此学员的入科情况。 在科室培训的情况。 国家规定的病例要求完成情况。 国家规定的操作（手术）要求完成情况。 国家规定的管床数完成情况。 MINI-CEX评价;DOPS评价。 考试成绩。 个人小结等等。 (6)工作情况查询 查询自己的工作情况。工作情况主要包括如下内容： 导师的教学量、导师的带教学员数量和时间量、导师审核的轮转手册数量等等。 （六）责任导师 （1）日常评价：包括对医院管理员、科室管理员、导师、其他学员的日常评价。 出科考核：可查看学员的出科申请。 （2）导师审核管理：入科教育反馈表审核、学员出科、请假、科室轮转手册查询、未审核和已审核事务查询。 （3）导师查询管理：导师评价查询、学员出勤和培训情况综合查询、我的工作监督、学员存档文献表。 （4）推荐材料管理：可实现推荐材料和查看所有推荐材料功能。 （5）交流区：可在交流区自主交流。 （七）培训学员 支持在线使用以下功能： （1）专业学习平台：公共科目、专业课程、综合练习、通关考试、学分发放等功能。 （2）填写培训资料：如何教育反馈表填写、轮转登记手册填写、请假申请、出科申请、心得小结、学完结业申请、管床病人管理 （3）日常评价：对医院管理员、科室管理员、导师和学员进行评价。 （4）审核跟踪：可分别对入科教育反馈表、学院科室轮转手册、学员出科、学员请假、学员结业申请审核情况进行追踪查询。 （5）学员查询管理：学员出勤情况查询、我的培训情况综合查询、我的缴费明细表、心得小结查询、我的存档文献表。 (6)学员对所需参加教学活动的查询、学员对参加的教学活动的评价 支持移动终端至少能使用以下功能： （1）管床病人：管床病人的详细情况查询。 （2）轮转手册：轮转手册是学员经常使用的模块，也是学员出科考核的重点模块，所以学员会经常使用。在轮转手册里面包括十几种文献，主要包括： 写入科教育表、病例（大病历）、操作记录、手术记录、门诊诊治、门诊操作、门诊手术、急诊诊治、医技报告、抢救记录、会诊记录、教学查房、科研、论文、讲座、疑难病例讨论记录、死亡病例讨论记录 （3）日常评价:包括对医院管理员、科室管理员、导师、其他学员的日常评价 （4）出科申请:申请出科 （5）培训情况查询:查询自己的详细培训情况。在此详细内容里面至少应包括如下内容： 自己的出勤情况 自己的学习、练习情况。 自己评价他人的情况。 自己自身的360评价情况。 此学员的入科情况。 在科室培训的情况。 国家规定的病例要求完成情况。 国家规定的操作（手术）要求完成情况。 国家规定的管床数完成情况。 MINI-CEX评价。 DOPS评价。 考试成绩。 个人小结等等。 （6）轮转计划查询:学员查询自己的轮转计划。 此轮转计划表可以让学员清楚地看到自己的轮转安排，每个科室需要轮转的时间安排等等。 （7）任务完成查询:查看自己的任务完成进度： 学员随时可以看到自己在当前科室的任务完成情况，从而减少因没有完成任务不能出科的情况。 任务要求主要是根据国家的规培大纲要求来制定的，当然不同医院也可以自己进行定义。由医院进行统一管理。 （8）结业申请:申请结业 备注：必须可以实现以下功能的在线化： （1）可以进行个性化设置本院科室； （2）可以实现自动安排轮转，设置科室最大容量； （3）可实现对人员所有培训情况个性化资料导出并打印。 八、病人对学员进行评价：完成管床病人对学员的评价。评价内容由医院管理员进行统一设置。管床病人的评价分会作为学员出科的一项参考分值。 九、护士对学员进行评价：完成护理人员对学员的评价。评价内容由医院管理员进行统一设置。 护理人员的评价分会作为学员出科的一项参考分值。。 |
| 2 | 学习模块 | 学习模块包括三个子系统： ★一：护士培训子系统 系统要求：该模块要求有三个不同权限、不同功能的角色：学员、护士长、护理部。来实现对医院护理工作的管理和学习。 （一）医院管理员（护理部） 1、基础字典：设置证件类型、学历、学科、职称、岗位信息、语种、人员类别、本院科室、本院信息等基础信息，字段可以由管理员自行添加。 2、人员管理：对护理部、护士长、学员管理账号进行设置。 3、课程设置：课程类别、课程目录、课程内容、课程题库。课程通关试卷等进行设置和添加，可以实现本院自主教学和测试。 4、培训管理：学员报到、科室课程分配、学员课程分配、学员通关试卷分配、课程学分审核、通关课程通关次数等相关功能，实现对本院护士学员的整体学习培训的管理。 5、综合查询：护理部可通过此功能随时调出学员的整个学习过程。 6、动态信息管理：包括公告信息、本院动态、新闻信息、政策法规、宣传图片、友情链接等可以通过系统来实现对于护理信息的管理和发布。 窗体底端 7、即时消息管理：可以通过系统，给使用系统的护理人员，随时发布消息，通知等，只要上线系统，就会有相应提示。 8、交流区：包括发言，查看交流记录等，主要是方便使用内网电脑的护士人员，之间可以在平台进行交流。 9、推荐材料：分为我要推荐和查看推荐材料，发现别人的优势，分享自己的成功。 10、科教管理：可以对科室科教记录表、科室获奖记录表、学员科教记录表、学员获奖记录表、护士长评分记录等进行收录管理，对于本院的教学成果的收集是很有帮助的。 （二）科室管理员（护士长） 人员管理：对本科室的护士学员档案进行管理。 2、课程设置：课程设置：课程类别、课程目录、课程内容、课程题库。课程通关试卷等进行设置和添加，可以实现本本科室自主教学和测试。 3、培训管理：包括学员课程分配、学员通关试卷分配、课程学分审核、通关课程通关次数等相关功能，实现对本科室护士学员的整体学习培训的管理。 4、综合查询：护理部可通过此功能随时调出学员的整个学习过程。 5、即时消息管理：通过系统，给使本科室护理人员，随时发布消息，通知等。 6、交流区：包括发言，查看交流记录等 （三）护士（学员） 1、课程学习：培训科目分为三种：公修课程、专业课程、选修课程；包含专业护理课程42门，特殊课程3门，自备课程1门；培训资源主要以课件、视频的方式呈现。 2、综合练习：公修课程、专业课程、选修课程，进行相应的课程练习。 3、通关测验：学习完相关的课程内容后，由护理部或者科室（护士长）安排，完成对某一课程的相关测验。 4、获奖登记 5、科教登记 6、综合查询：随时查询自己的获奖记录，科教记录，以及的整个学习过程，同时也可查询自己是否满足医院相关培训的要求。 ★二：临床诊疗思维培训子系统 该模块包含经典病例10000以上，可以通过主诉、疾病、全文进行检索，通过临床症状入手，以病例方式进行呈现，从患者入院诊治到医生初步判断、检查结果，诊断和鉴别诊断，治疗，康复情况等，都有一系列阐述。有助于培养规培医师的临床思维能力，让其养成良好、规范的临床诊治习惯。 ★三：临床知识库子系统 它包括8个网状链接的子数据库，均可按多种方式进行查询: 1）疾病诊断数据库（12000多种常见疾病） 2）症状体征数据库（6400多种常见症状） 3）中国医学数据库（1300多种中医数据） 4）疾病研究数据库（1100多种疾病国际国内最前缘的研究进展及治疗方法和预防措施） 5）实验检查数据库（1300多项医院常见检查方法及数据） 6）药品大全数据库（15000多种常见药品的详细介绍） 7）疾病路径数据库（卫生部下发的500多种疾病路径详情） 8）操作规范数据库（4000多种治疗规范） |
| 3 | 医学考核模块 | 医学考核模块包括两个子系统：医学理论考试系统、临床技能考核系统 一、医学理论考试系统 一）系统需求： 该系统从内容上要求具有常用的执业资格考试、职称考试、三基考试等大量常用医学试题，从功能上要求不仅能满足医护人员日常练习的需要，同时还能让医院管理员组织各科系人员进行定期考核，可以实现自动阅卷，自动评分，试卷分析等国内先进的考核功能。该系统成绩可以自动导入住培管理系统中，用于平时的出科考核和结业考核。 二）内容模块： 1、三基考试模块：应该包含医生三基、护士三基、医院管理人员三基，能达到不同科室组合出题，也可进入每一科室下的二级分类再出题；可以按传统打印卷子考试，也可以在电脑上实现在线考试另外增加了练习功能和后台统计功能。 2、医师定期考核模块：具有医院医师定期考核模块（分初级职称，中级职称，高级职称）医师考试。 3、规培考试：包含国家中医规培大纲要求的34个专业分类，每个分类下都有相应的试题题型，前台练习时可以自己设定难易系数。 4、其他考试：包括住院医师规培考试、医学公共课（包括法律法规、公共卫生）考试等内容。 三）、功能要求 （一）前台功能 系统公告：用户查看医院的公告信息。 院内考场：考生通过注册并准确登录后，进入医院统一组织的考场进行考试。 医生专题：进入医师三基题库、初级职称题库、中级职称题库、高级职称题库自行练习。 护士专题：进入护士三基题库、初级职称题库、中级职称题库、高级职称题库自行练习。 学历考试：医护人员进入相关考试题库进行考试。 其他考试：医护人员进入相关行业考试题库进行考试。 政策法规：便于所有用户了解掌握最新医疗卫生行业政策法规及公告信息。 我的收藏：将试题收藏以便用户的二次考试和练习。 - 后台管理 账户管理：管理员对账户进行新增、删除，用户对前台登录用户进行新增、删除。 部门设置：对医院纳入考试范围的部门进行新增、删除。 民族设置：对供选择的民族进行新增、删除。 学历设置：对供选择的学历进行新增、删除。 职称设置：对供选择的职称进行新增、删除。 章节屏蔽：屏蔽不参加考试的章节信息。 考试设置：对考试类别、名称、时间进行设置，选择考试部门，发布考试公告。 试卷设置：设置试卷题目、题量、分数、时间的相关信息。 自动组卷：对考试题目、数量、时间进行设置，并将试卷分数自动分配给考生。 从卷组卷：将所有已经考完的试卷题目重新组织分配进行考试。 分配试卷：用户手动指定试卷给固定考生。 批改试卷：批改已经考完的试卷。 试卷查分：查询参加考卷的所有信息，包括试卷、题量、难易程度、分数等。 成绩分析：对所有考生参加的考试情况进行分析，包括考试时间、难易程度、试卷类型、阅卷信息等。 设离散度：设置参加考生的离散度，预防作弊。 政策法规：发布所有考试的政策法规。 友情链接：对链接网站、单位网址进行新增、删除。 发布公告：发布所有用户登录后的系统公告信息。 考生统计：统计一段时间内用户登陆次数、考试人数、考试次数等。 试题统计：通过条件查询相关试题各种题型的数量。 时段统计：查询规定时段的考试次数。 试卷分析：对每次考试所有试卷的分析报告：包括试卷难度、信度、区分度等的分析。 - 临床技能考核系统 一）系统概述 该系统主要用于支持各级医疗机构技能考试的在线评分，可实现手机、平板和电脑访问模式，主要收录了各项技能评分表，在线组织考试、打分和进行成绩分析。 二）功能要求： 系统包括四个角色，不同角色有不同功能： - 医院管理员： 1、字典管理：设置职称、学历、学科、人员、医院基础信息等； 2、人员管理：设置管理员、签到员、教员和考生用户名和密码； 3、技能考核表设置：技能考试表格设置、从表建表、技能考核表设置； 4、技能考试：考试设置、分配技能、技能考试成绩调整； 5、查询分析：技能考试成绩查询、技能考试分析、缺考人员设置，可以自动对具体评分表中技能操作内容的得分情况进行排序，反促教学水平的提升。 - 签到员 可以让考生签到并分配考生至待考区 - 教员 选择考生进入考场进行打分。 - 学员 有考试成绩查分功能 三）、内容要求： 要求包含护士技能评分表、医生技能评分表、DOPS评分表和Min-CEX评分表，评分表总数量不低于600张评分表，且必须从仪表、操作前准备、操作过程、操作后处理等方面体现评分标准。同时，可以支持用户单位自定义各种表单格式，并添加响应的评分表内容。 四）、以上全部功能可在移动终端实现。 |
| 4 | 教学绩效管理模块 | 1、可以通过学员出勤情况、日常评价、轮转手册、管床数量、考试成绩等多项数据进行绩效分析，自动算出每个学员培训绩效，进行排名。 2、可以通过对老师的工作数量（带学员数量、带学员时间）、工作质量（课堂质量、360评价、所带学员绩效等）自动算出每个带教老师培训绩效，进行排名。 3、可以通过基地、专业、科室、导师、学员多个入口进行绩效查询。 |
| 5 | 总体备注 | 一、3年的免费系统及学习内容升级服务； 二、系统和院内其他系统使用没有冲突，可以独立运行； 三、B/S架构模式，需要包含电脑客户端软件、服务管理端； 四、在院内现有的服务器和局域网基础上进行使用，不用单独购置其他硬件设备； 五、系统设有后台管理、统计跟踪功能； 六、售后服务要求： 1.提供所有软件产品负责3年的免费维护、更新或升级服务。保质期内成交人必须保证对所有软件非人为破坏而损坏的免费保修保养。 2.承诺接到故障通知后1小时内电话响应。若双方在电话中无法排障，在24小时内到达现场进行维护,48小时内排除故障。 3.根据采购单位指定的地点免费提供软件产品的安装调试服务。 4.为采购单位的相关技术、操作人员进行有关软件产品的操作、维护、保养等方面培训，直至能熟练独立操作掌握为止。 |

要求：该系统需与国家及省级管理平台数据匹配，本系统的各种数据及文档能与上级管理平台兼容，需具备数据及资料上传、下载等功能。

第六章 投标相关格式

- 一、投   标   函

潍坊市中医院：

1、根据已收到的招标编号为 ZFCG-2016-902 的潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购项目的招标文件，经我单位考察现场和认真研究招标文件的项目说明、投标须知、合同条款、技术规范和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的开标一览表的投标总报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。供货期限、质保期限执行开标一览表。

- 我方承诺所有投标设备满足招标文件要求。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第5条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方金额为人民币     元的投标保证金与本投标文件同时递交并遵守本项目招标文件规定。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字、盖章）：

电话（传真）：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：                            日期：     年    月    日

二、开标一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地、品牌、 型号 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： (小写): |  |  |  |  |  |
| 供货期限： |  |  |  |  |  |
| 质保期限： |  |  |  |  |  |

备注：

1、开标一览表在开标会议上当众宣读投标总报价、供货期、质保期等，务必填写清楚，准确无误；

2、本表中的“总报价”与“报价明细表”中的“总报价”一致。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：       性别：    年龄：   岁 职务     为     （单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托投标代理人。

- 特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

（法定代表人身份证复印件）

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加             项目的招标活动。代理人投标、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。(注：委托代理人必须为本单位工作人员，并将委托代理人3个月以上的养老保险缴纳证明原件或复印件与其他证件原件放在一起，复印件加盖公章编入投标文件，非本单位工作人员作为委托代理的投标文件作为无效处理。)

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：          性别       年龄

单位：                  部门

职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日期：      年     月     日

（代理人身份证复印件）

五、投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 主要性能参数 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、产品的投标报价依据应包括设备主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险、进口设备进口环节费及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等费用。投标人漏报或不报，招标人将视为相关费用已包括在综合单价中。

2、投标人应随附所投设备详细配置清单。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

- 投标产品与招标技术规格差异表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 最低配置要求 | 差异说明 （优于/满足/不满足） | 差异原因 （投标产品优于或不满足招标文件的主要参数原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、最低配置要求必须按照招标文件要求根据投标情况在“差异说明”项填写“优于或满足或不满足”，在“差异原因”项详细填写“投标产品优于或不满足招标文件的主要参数原因”。

2、如投标人不响应招标文件的编制要求或者经核实填报虚假内容的，一经查实按无效投标处理。

3、该表可扩展。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

七、商务条款偏差表

项目名称：

| 序号 | 偏差内容 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如投标文件的商务条款与招标文件的要求存在偏差，则填写上表；

2、如投标文件的商务条款与招标文件的要求无偏差，请填写“无”。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

八、本项目主要管理人员与技术人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月     日

九、2014年以来同类设备销售业绩表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 出售 时间 | 金额 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、所有业绩应将合同复印件附在本表后；

2、招标人将保留进行验证的权利，如有隐瞒、弄虚作假，一经查实将可能导致其投标被拒绝。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

填表日期：     年    月

十、质量保证、售后服务体系

投标人自行设计表格，但应简洁明了。

（上述表格仅供投标人参考，投标人可自行设计、扩展，可根据情况予以细化）

十一、投标人资质证明文件及相关合同业绩

投标人自行设计表格，但应简洁明了。

十二、证件明细表

（此表开标时投标单位必须随原件携带）

单位名称：

| 证 件 名 称 | 类 别 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 原件 |  |
| 《医疗器械生产企业许可证》/《医疗器械经营许可证》（） | 原件 |  |
| 法人代表资格证明书 | 原件 |  |
| 法人代表授权委托书（养老保险缴纳证明） | 原件 |  |
| 信用承诺书或供应商信用记录 | 原件 |  |
| …… |  |  |

注：1、上表在开标前由投标单位自行打印并盖章，所有原件请放入一个单独包装袋内并附本表。

2、此表与原件在开标前由工作人员统一收取。

十三、本次投标优惠措施

投标人自行设计表格，但应简洁明了。

十四、信用承诺书

本单位响应潍坊市中医院中医住院医师规范化培训教学设备采购招标文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：至    年   月   日   时（提交响应文件截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（www. creditsd.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受潍坊 市公共资源交易中心公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月   日

第七章  评标办法

评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在报价合理，产品的质量、技术性能等良好、售后服务与承诺较好的前提下，择优选定供应商。

| 内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 所有投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分30分，投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术（质量）（40分） | 评委根据各投标人投标产品技术性能：综合考虑投标产品技术性能的先进性、安全性、稳定性、易用性、易维护，分为三个评价等级：优：35～31分，良：30～26分，差：25～21分。不能满足招标文件技术条款要求的，每项减2分。 投标产品品牌形象：综合考虑投标产品的知名度、市场占有率分为三个评价等级：优：5～4分；良：3～2分；差：1～0分。 （虚假应标，该项不得分） |
| 售后服务及培训 （5分） | 对投标人在技术支持及售后服务、培训、优惠政策等方面的承诺情况进行综合比较。分为三个评价等级：优：5～4分；良：3～2分；差：1分。 |
| 样品演示 （10分） | 现场进行产品软件功能演示，要求联网后以真实产品为基础进行功能演示。根据投标人提供的样品演示或软件功能演示进行综合比较，分为三个评价等级：优：10～8分；良：7～5分；差：4～2分；（样品不全或者不带样品不得分）。 |
| 业绩（5分） | 厂家或投标人2014年1月1日起（以合同签订日为准）至今完成的同一品牌同类产品在我国境内的中高专学校、本科院校或者三甲医院签订的100万元以上业绩（01包需含有中药与方剂模拟教学系统），每提供一份得1分，最高5分。（投标文件中附合同复印件并持合同原件备查，以合同原件为准。） |
| 质保期（6分） | 承诺3年的不得分，质保每加1年得2分，最多得6分。软件终生免费升级。（低于3年取消投标资格） |
| 其他 （4分） | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，内容是否完整，文字是否清晰，有无彩页，标书中对技术部分的描述是否准确，询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确，得4分。 |

开标后，招标人有进一步核实的权利，若发现弄虚作假，取消其投标资格、扣除投标保证金并加入黑名单。

具体评标，由评标委员会依照本办法分别评出分项得分后汇总，根据各投标人综合得分排出名次。宣布各投标人综合得分和拟中标人，公示三天若无质疑投诉后发放中标通知书。

## 附件1：基本账户开户许可证及退款信息

## （一）基本账户开户许可证

基本账户开户许可证复印件 （只可复印，不可黏贴）

投标单位名称：（加盖公章）

## （二）退款信息

项目名称：

开标日期：

开户名称：

开户银行：              （基本账户）

开户账号：

退款金额：

投标人（财务印章或公章）：

联系人签字:

以下附：

汇款凭证复印件（汇款凭证必须和以上退款信息复印在同一张A4纸上）

注：1、缴存和退还保证金时必须为同一基本账户。 2、投标单位均需按此格式提供退款信息（清晰打印）。 3、本附件一式两份投标时单独提交。 4、若投标人不提供本信息证明，则由于迟退造成的损失投标人自负。