附件2

龙胆泻肝丸中马兜铃酸I成分

检查项补充检验方法

（BJY 202108）

【检查】马兜铃酸I  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径2.1 mm）；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液（含5 mmol/L乙酸铵）为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱，流速为每分钟0.3 ml；采用质谱检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），进行多反应监测（MRM），选择m/z 359.0

298.0和m/z 359.0   296.0为检测离子对。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~15 | 31 | 69 |
| 15~18 | 31 60 | 69 40 |
| 18~20 | 60 | 40 |

对照品溶液的制备  取马兜铃酸I对照品适量，加甲醇制成每1 ml含2 μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品水丸适量，研细，取2 g；大蜜丸适量，剪碎，取12g, 加硅藻土6 g，研匀，取6 g；精密称定，置50 ml具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25 ml，称定重量，超声处理（功率300 W；频率40 kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别吸取上述对照品溶液和供试品溶液各1 µl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

结果判定  供试品色谱中应不得检出与对照品色谱保留时间一致的色谱峰（方法检出限为2 pg）。

起草单位：中国食品药品检定研究院

复核单位：河北省药品医疗器械检验研究院